## Sheet1
Calibration curve: Log M = a V^5 + b V^4 + c V^3 + d V^2 + e V + f | Calibration constants |  | Polymer |  | Ve | log M | M | H(V) new | max h(V) | h(V) norm to height | area | area(total) | h(V) norm to area | Slope | x(M) | area | 1.1694 | w(M) | area | 1.194 | w(M)M | area | 11465.0087 | n(M) | area | 0.00036201
| a= | 0.00036009 |  | 1 | 14.05 | 4.6586 | 45566.7088 | 0.000142 | 2.0173 | 7.039e-05 |  | 2.0129 | 7.0544e-05 | -0.49311 | 0.00014306 |  |  | 1.3922e-09 |  |  | 6.3437e-05 |  |  | 3.0552e-14
| b= | -0.027438 |  | 2 | 14.067 | 4.6503 | 44698.4398 | 0.000659 |  | 0.00032667 | 6.8085e-06 |  | 0.00032738 | -0.48987 | 0.00066831 | 3.3896e-06 |  | 6.63e-09 | 3.4827e-06 |  | 0.00029635 | 0.1562 |  | 1.4833e-13 | 7.7657e-11
| c= | 0.81902 |  | 3 | 14.083 | 4.6425 | 43901.4392 | 0.001385 |  | 0.00068655 | 1.6352e-05 |  | 0.00068805 | -0.48684 | 0.0014133 | 8.1325e-06 |  | 1.4275e-08 | 8.3308e-06 |  | 0.00062671 | 0.36784 |  | 3.2517e-13 | 1.8869e-10
| d= | -11.9149 |  | 4 | 14.1 | 4.6342 | 43075.4471 | 0.002135 |  | 0.0010583 | 2.992e-05 |  | 0.0010606 | -0.48363 | 0.0021931 | 1.4875e-05 |  | 2.2576e-08 | 1.5219e-05 |  | 0.00097247 | 0.66046 |  | 5.2411e-13 | 3.5075e-10
| e= | 83.5269 |  | 5 | 14.117 | 4.626 | 42270.2743 | 0.003117 |  | 0.0015451 | 4.4642e-05 |  | 0.0015485 | -0.48045 | 0.003223 | 2.2192e-05 |  | 3.381e-08 | 2.27e-05 |  | 0.0014292 | 0.96687 |  | 7.9986e-13 | 5.3301e-10
| f= | -216.3587 |  | 6 | 14.133 | 4.6184 | 41530.9237 | 0.00432 |  | 0.0021414 | 5.9496e-05 |  | 0.0021461 | -0.47748 | 0.0044947 | 2.9572e-05 |  | 4.799e-08 | 3.024e-05 |  | 0.0019931 | 1.2651 |  | 1.1555e-12 | 7.2286e-10
|  |  |  | 7 | 14.15 | 4.6103 | 40764.402 | 0.005778 |  | 0.0028642 | 8.5833e-05 |  | 0.0028705 | -0.47435 | 0.0060514 | 4.2662e-05 |  | 6.5826e-08 | 4.3621e-05 |  | 0.0026834 | 1.7923 |  | 1.6148e-12 | 1.0618e-09
| Average Molecular Weights |  |  | 8 | 14.167 | 4.6022 | 40016.9227 | 0.007465 |  | 0.0037004 | 0.00011257 |  | 0.0037085 | -0.47123 | 0.0078699 | 5.5945e-05 |  | 8.7206e-08 | 5.7194e-05 |  | 0.0034897 | 2.3071 |  | 2.1792e-12 | 1.418e-09
| Mw= | 9602.1715 |  | 9 | 14.183 | 4.5947 | 39330.3014 | 0.009414 |  | 0.0046665 | 0.00013503 |  | 0.0046768 | -0.46832 | 0.0099862 | 6.7107e-05 |  | 1.1259e-07 | 6.8592e-05 |  | 0.0044282 | 2.7183 |  | 2.8627e-12 | 1.7309e-09
| Mn= | 3298.2307 |  | 10 | 14.2 | 4.5868 | 38618.1899 | 0.011753 |  | 0.005826 | 0.00017992 |  | 0.0058388 | -0.46525 | 0.01255 | 8.9415e-05 |  | 1.441e-07 | 9.1396e-05 |  | 0.0055649 | 3.5581 |  | 3.7314e-12 | 2.3479e-09
| PDI= | 2.9113 |  | 11 | 14.217 | 4.5789 | 37923.5108 | 0.014425 |  | 0.0071505 | 0.00022251 |  | 0.0071662 | -0.46221 | 0.015504 | 0.00011058 |  | 1.8129e-07 | 0.00011302 |  | 0.0068751 | 4.3209 |  | 4.7803e-12 | 2.9565e-09
|  |  |  | 12 | 14.233 | 4.5715 | 37285.1605 | 0.01751 |  | 0.0086798 | 0.00025548 |  | 0.0086988 | -0.45936 | 0.018937 | 0.00012696 |  | 2.2521e-07 | 0.00012974 |  | 0.0083971 | 4.8745 |  | 6.0403e-12 | 3.4537e-09
| area(dw_dlogM)= | 1.1694 |  | 13 | 14.25 | 4.5638 | 36622.8732 | 0.021013 |  | 0.010416 | 0.00032745 |  | 0.010439 | -0.45636 | 0.022875 | 0.00016272 |  | 2.7696e-07 | 0.00016629 |  | 0.010143 | 6.1395 |  | 7.5626e-12 | 4.5045e-09
| area(w(M))= | 1.194 |  | 14 | 14.267 | 4.556 | 35976.5586 | 0.025036 |  | 0.01241 | 0.00039142 |  | 0.012438 | -0.45338 | 0.027433 | 0.00019451 |  | 3.3812e-07 | 0.00019877 |  | 0.012165 | 7.2089 |  | 9.3985e-12 | 5.4811e-09
| area(w(M)*M)= | 11465.0087 |  | 15 | 14.283 | 4.5488 | 35382.4369 | 0.029654 |  | 0.0147 | 0.00043752 |  | 0.014732 | -0.4506 | 0.032693 | 0.00021741 |  | 4.0973e-07 | 0.00022216 |  | 0.014497 | 7.9202 |  | 1.158e-11 | 6.2319e-09
| area(n(M))= | 0.00036201 |  | 16 | 14.3 | 4.5412 | 34765.8143 | 0.034968 |  | 0.017334 | 0.00054929 |  | 0.017372 | -0.44767 | 0.038804 | 0.00027296 |  | 4.9494e-07 | 0.00027892 |  | 0.017207 | 9.7748 |  | 1.4236e-11 | 7.9595e-09
|  |  |  | 17 | 14.317 | 4.5336 | 34163.8395 | 0.041235 |  | 0.02044 | 0.00064773 |  | 0.020485 | -0.44477 | 0.046058 | 0.00032187 |  | 5.9781e-07 | 0.0003289 |  | 0.020423 | 11.3263 |  | 1.7498e-11 | 9.5518e-09
|  |  |  | 18 | 14.333 | 4.5265 | 33610.2773 | 0.048746 |  | 0.024164 | 0.00071985 |  | 0.024217 | -0.44206 | 0.054781 | 0.00035771 |  | 7.2275e-07 | 0.0003655 |  | 0.024292 | 12.3763 |  | 2.1504e-11 | 1.0795e-08
|  |  |  | 19 | 14.35 | 4.519 | 33035.5431 | 0.057986 |  | 0.028744 | 0.00090722 |  | 0.028807 | -0.4392 | 0.065589 | 0.00045083 |  | 8.8039e-07 | 0.00046069 |  | 0.029084 | 15.3385 |  | 2.665e-11 | 1.3838e-08
|  |  |  | 20 | 14.367 | 4.5115 | 32474.2532 | 0.069389 |  | 0.034396 | 0.0010827 |  | 0.034472 | -0.43637 | 0.078997 | 0.00053803 |  | 1.0787e-06 | 0.00054981 |  | 0.03503 | 17.9933 |  | 3.3217e-11 | 1.6801e-08
|  |  |  | 21 | 14.383 | 4.5046 | 31957.9176 | 0.083835 |  | 0.041557 | 0.0012258 |  | 0.041648 | -0.43372 | 0.096025 | 0.00060914 |  | 1.3324e-06 | 0.00062246 |  | 0.04258 | 20.0364 |  | 4.1692e-11 | 1.9339e-08
|  |  |  | 22 | 14.4 | 4.4972 | 31421.6406 | 0.10239 |  | 0.050754 | 0.0015829 |  | 0.050865 | -0.43094 | 0.11803 | 0.00078662 |  | 1.6657e-06 | 0.0008039 |  | 0.052339 | 25.4515 |  | 5.3011e-11 | 2.5394e-08
|  |  |  | 23 | 14.417 | 4.4899 | 30897.7135 | 0.12638 |  | 0.062649 | 0.0019446 |  | 0.062786 | -0.42818 | 0.14663 | 0.00096637 |  | 2.1044e-06 | 0.00098763 |  | 0.065022 | 30.7443 |  | 6.8109e-11 | 3.1729e-08
|  |  |  | 24 | 14.433 | 4.4831 | 30415.5743 | 0.15715 |  | 0.077902 | 0.0022683 |  | 0.078073 | -0.42561 | 0.18344 | 0.0011272 |  | 2.6743e-06 | 0.001152 |  | 0.081341 | 35.2837 |  | 8.7926e-11 | 3.7615e-08
|  |  |  | 25 | 14.45 | 4.4759 | 29914.6337 | 0.19662 |  | 0.097463 | 0.003007 |  | 0.097676 | -0.4229 | 0.23097 | 0.0014944 |  | 3.4237e-06 | 0.0015274 |  | 0.10242 | 46.026 |  | 1.1445e-10 | 5.0689e-08
|  |  |  | 26 | 14.467 | 4.4687 | 29425.0472 | 0.24641 |  | 0.12214 | 0.0037657 |  | 0.12241 | -0.42022 | 0.2913 | 0.0018714 |  | 4.3899e-06 | 0.0019127 |  | 0.12917 | 56.6915 |  | 1.4919e-10 | 6.4536e-08
|  |  |  | 27 | 14.483 | 4.462 | 28974.347 | 0.30829 |  | 0.15282 | 0.0044376 |  | 0.15316 | -0.41772 | 0.36665 | 0.0022053 |  | 5.6113e-06 | 0.0022538 |  | 0.16258 | 65.7471 |  | 1.9366e-10 | 7.7262e-08
|  |  |  | 28 | 14.5 | 4.4549 | 28505.9022 | 0.3834 |  | 0.19005 | 0.0058794 |  | 0.19047 | -0.41509 | 0.45887 | 0.0029219 |  | 7.138e-06 | 0.0029862 |  | 0.20347 | 85.739 |  | 2.504e-10 | 1.0401e-07
|  |  |  | 29 | 14.517 | 4.4479 | 28047.9045 | 0.47321 |  | 0.23457 | 0.0072813 |  | 0.23509 | -0.41249 | 0.56993 | 0.0036185 |  | 9.0104e-06 | 0.003698 |  | 0.25272 | 104.469 |  | 3.2125e-10 | 1.3091e-07
|  |  |  | 30 | 14.533 | 4.4413 | 27626.1316 | 0.57826 |  | 0.28664 | 0.0084118 |  | 0.28727 | -0.41006 | 0.70056 | 0.0041801 |  | 1.1245e-05 | 0.0042715 |  | 0.31065 | 118.8078 |  | 4.0703e-10 | 1.5359e-07
|  |  |  | 31 | 14.55 | 4.4344 | 27187.5946 | 0.69806 |  | 0.34603 | 0.010849 |  | 0.34679 | -0.40751 | 0.851 | 0.0053911 |  | 1.388e-05 | 0.005509 |  | 0.37736 | 150.8581 |  | 5.1052e-10 | 2.0119e-07
|  |  |  | 32 | 14.567 | 4.4275 | 26758.678 | 0.83116 |  | 0.41201 | 0.012998 |  | 0.41291 | -0.40498 | 1.0196 | 0.0064592 |  | 1.6896e-05 | 0.0066001 |  | 0.45211 | 177.8861 |  | 6.3142e-10 | 2.449e-07
|  |  |  | 33 | 14.583 | 4.421 | 26363.543 | 0.97527 |  | 0.48344 | 0.014451 |  | 0.4845 | -0.40263 | 1.2033 | 0.007181 |  | 2.024e-05 | 0.0073368 |  | 0.5336 | 194.7438 |  | 7.6773e-10 | 2.7642e-07
|  |  |  | 34 | 14.6 | 4.4142 | 25952.5541 | 1.1271 |  | 0.55873 | 0.01787 |  | 0.55995 | -0.40016 | 1.3993 | 0.0088799 |  | 2.3909e-05 | 0.0090724 |  | 0.6205 | 237.161 |  | 9.2126e-10 | 3.4708e-07
|  |  |  | 35 | 14.617 | 4.4074 | 25550.431 | 1.2816 |  | 0.63531 | 0.020475 |  | 0.63671 | -0.39771 | 1.6009 | 0.010174 |  | 2.7784e-05 | 0.010393 |  | 0.70989 | 267.4913 |  | 1.0874e-09 | 4.0387e-07
|  |  |  | 36 | 14.633 | 4.4011 | 25179.8452 | 1.434 |  | 0.71083 | 0.021725 |  | 0.71239 | -0.39544 | 1.8015 | 0.010795 |  | 3.1726e-05 | 0.011027 |  | 0.79884 | 279.5586 |  | 1.26e-09 | 4.3495e-07
|  |  |  | 37 | 14.65 | 4.3944 | 24794.2506 | 1.579 |  | 0.78272 | 0.02561 |  | 0.78443 | -0.39305 | 1.9958 | 0.012725 |  | 3.5693e-05 | 0.012998 |  | 0.88499 | 324.6384 |  | 1.4396e-09 | 5.2046e-07
|  |  |  | 38 | 14.667 | 4.3877 | 24416.8331 | 1.7109 |  | 0.84811 | 0.027964 |  | 0.84997 | -0.39068 | 2.1756 | 0.013894 |  | 3.9511e-05 | 0.014192 |  | 0.96472 | 349.0568 |  | 1.6182e-09 | 5.7702e-07
|  |  |  | 39 | 14.683 | 4.3815 | 24068.889 | 1.8238 |  | 0.90404 | 0.028277 |  | 0.90602 | -0.38848 | 2.3322 | 0.014049 |  | 4.2967e-05 | 0.014349 |  | 1.0342 | 347.7513 |  | 1.7852e-09 | 5.9209e-07
|  |  |  | 40 | 14.7 | 4.3749 | 23706.7217 | 1.9128 |  | 0.94819 | 0.031761 |  | 0.95027 | -0.38617 | 2.4607 | 0.01578 |  | 4.6028e-05 | 0.016115 |  | 1.0912 | 384.8629 |  | 1.9415e-09 | 6.7485e-07
|  |  |  | 41 | 14.717 | 4.3683 | 23352.1019 | 1.9751 |  | 0.97904 | 0.033047 |  | 0.98119 | -0.38389 | 2.5559 | 0.016418 |  | 4.8534e-05 | 0.016767 |  | 1.1334 | 394.4301 |  | 2.0783e-09 | 7.1276e-07
|  |  |  | 42 | 14.733 | 4.3622 | 23025.0564 | 2.0094 |  | 0.99607 | 0.031876 |  | 0.99825 | -0.38177 | 2.6148 | 0.015836 |  | 5.0357e-05 | 0.016171 |  | 1.1595 | 374.9314 |  | 2.1871e-09 | 6.9749e-07
|  |  |  | 43 | 14.75 | 4.3557 | 22684.518 | 2.0173 |  | 1 | 0.034227 |  | 1.0022 | -0.37954 | 2.6405 | 0.017004 |  | 5.1616e-05 | 0.017363 |  | 1.1709 | 396.7884 |  | 2.2754e-09 | 7.5982e-07
|  |  |  | 44 | 14.767 | 4.3493 | 22350.9516 | 2.0017 |  | 0.99223 | 0.034161 |  | 0.9944 | -0.37735 | 2.6352 | 0.016971 |  | 5.2282e-05 | 0.017328 |  | 1.1685 | 390.1774 |  | 2.3391e-09 | 7.6962e-07
|  |  |  | 45 | 14.783 | 4.3433 | 22043.2102 | 1.9659 |  | 0.97449 | 0.03174 |  | 0.97662 | -0.3753 | 2.6022 | 0.015768 |  | 5.2347e-05 | 0.016099 |  | 1.1539 | 357.3565 |  | 2.3748e-09 | 7.2533e-07
|  |  |  | 46 | 14.8 | 4.3369 | 21722.6557 | 1.9139 |  | 0.94873 | 0.032978 |  | 0.95082 | -0.37316 | 2.548 | 0.016383 |  | 5.2013e-05 | 0.016727 |  | 1.1299 | 366.0341 |  | 2.3944e-09 | 7.6439e-07
|  |  |  | 47 | 14.817 | 4.3306 | 21408.546 | 1.8493 |  | 0.91672 | 0.031988 |  | 0.91873 | -0.37105 | 2.476 | 0.01589 |  | 5.1286e-05 | 0.016224 |  | 1.098 | 349.8884 |  | 2.3956e-09 | 7.5229e-07
|  |  |  | 48 | 14.833 | 4.3247 | 21118.6492 | 1.7753 |  | 0.88003 | 0.028997 |  | 0.88196 | -0.36909 | 2.3896 | 0.014405 |  | 5.0174e-05 | 0.014706 |  | 1.0596 | 312.7363 |  | 2.3758e-09 | 6.9161e-07
|  |  |  | 49 | 14.85 | 4.3184 | 20816.5722 | 1.6942 |  | 0.83981 | 0.029491 |  | 0.84165 | -0.36703 | 2.2931 | 0.01465 |  | 4.8848e-05 | 0.014956 |  | 1.0168 | 313.6263 |  | 2.3466e-09 | 7.1327e-07
|  |  |  | 50 | 14.867 | 4.3122 | 20520.457 | 1.6078 |  | 0.79698 | 0.028067 |  | 0.79873 | -0.365 | 2.1883 | 0.013942 |  | 4.7287e-05 | 0.014234 |  | 0.97036 | 294.2213 |  | 2.3044e-09 | 6.8862e-07
|  |  |  | 51 | 14.883 | 4.3064 | 20247.0679 | 1.5183 |  | 0.75261 | 0.025008 |  | 0.75426 | -0.36312 | 2.0772 | 0.012423 |  | 4.5492e-05 | 0.012682 |  | 0.92108 | 258.5495 |  | 2.2468e-09 | 6.2213e-07
|  |  |  | 52 | 14.9 | 4.3002 | 19962.0879 | 1.4262 |  | 0.70697 | 0.025028 |  | 0.70852 | -0.36114 | 1.9619 | 0.012433 |  | 4.358e-05 | 0.012692 |  | 0.86995 | 255.2036 |  | 2.1831e-09 | 6.3123e-07
|  |  |  | 53 | 14.917 | 4.2941 | 19682.6272 | 1.3323 |  | 0.66042 | 0.023447 |  | 0.66187 | -0.3592 | 1.8426 | 0.011647 |  | 4.1512e-05 | 0.01189 |  | 0.81707 | 235.7277 |  | 2.1091e-09 | 5.9975e-07
|  |  |  | 54 | 14.933 | 4.2884 | 19424.5198 | 1.2379 |  | 0.61361 | 0.020561 |  | 0.61495 | -0.3574 | 1.7206 | 0.010214 |  | 3.9279e-05 | 0.010426 |  | 0.76298 | 203.9113 |  | 2.0221e-09 | 5.3315e-07
|  |  |  | 55 | 14.95 | 4.2823 | 19155.3711 | 1.1436 |  | 0.56689 | 0.020242 |  | 0.56814 | -0.35551 | 1.5981 | 0.010055 |  | 3.6994e-05 | 0.010264 |  | 0.70863 | 198.0412 |  | 1.9313e-09 | 5.3203e-07
|  |  |  | 56 | 14.967 | 4.2763 | 18891.3354 | 1.0505 |  | 0.52076 | 0.01865 |  | 0.5219 | -0.35366 | 1.4757 | 0.0092643 |  | 3.4639e-05 | 0.0094568 |  | 0.65438 | 179.9419 |  | 1.8336e-09 | 4.9703e-07
|  |  |  | 57 | 14.983 | 4.2706 | 18647.3851 | 0.95916 |  | 0.47546 | 0.016078 |  | 0.4765 | -0.35194 | 1.3539 | 0.0079864 |  | 3.2196e-05 | 0.0081523 |  | 0.60038 | 153.0495 |  | 1.7266e-09 | 4.3426e-07
|  |  |  | 58 | 15 | 4.2647 | 18392.9059 | 0.87031 |  | 0.43142 | 0.015551 |  | 0.43236 | -0.35014 | 1.2348 | 0.0077244 |  | 2.977e-05 | 0.0078846 |  | 0.54756 | 146.0637 |  | 1.6186e-09 | 4.2564e-07
|  |  |  | 59 | 15.017 | 4.2587 | 18143.1667 | 0.78467 |  | 0.38897 | 0.014067 |  | 0.38982 | -0.34837 | 1.119 | 0.0069876 |  | 2.7349e-05 | 0.0071324 |  | 0.49619 | 130.333 |  | 1.5074e-09 | 3.9034e-07
|  |  |  | 60 | 15.033 | 4.2532 | 17912.3409 | 0.70228 |  | 0.34812 | 0.011896 |  | 0.34889 | -0.34673 | 1.0062 | 0.0059089 |  | 2.491e-05 | 0.0060313 |  | 0.44619 | 108.7626 |  | 1.3906e-09 | 3.3447e-07
|  |  |  | 61 | 15.05 | 4.2473 | 17671.4643 | 0.62387 |  | 0.30926 | 0.011272 |  | 0.30993 | -0.34502 | 0.89831 | 0.0055991 |  | 2.2541e-05 | 0.0057149 |  | 0.39834 | 101.7133 |  | 1.2756e-09 | 3.2111e-07
|  |  |  | 62 | 15.067 | 4.2414 | 17434.9851 | 0.54992 |  | 0.2726 | 0.0099772 |  | 0.27319 | -0.34334 | 0.79571 | 0.0049558 |  | 2.0238e-05 | 0.0050582 |  | 0.35284 | 88.8191 |  | 1.1607e-09 | 2.8807e-07
|  |  |  | 63 | 15.083 | 4.2359 | 17216.3349 | 0.48149 |  | 0.23868 | 0.0082513 |  | 0.2392 | -0.34178 | 0.69987 | 0.0040985 |  | 1.8026e-05 | 0.0041832 |  | 0.31034 | 72.5026 |  | 1.047e-09 | 2.4136e-07
|  |  |  | 64 | 15.1 | 4.2301 | 16988.0805 | 0.41915 |  | 0.20777 | 0.0076554 |  | 0.20823 | -0.34015 | 0.61216 | 0.0038025 |  | 1.5979e-05 | 0.0038809 |  | 0.27145 | 66.3983 |  | 9.4059e-10 | 2.2684e-07
|  |  |  | 65 | 15.117 | 4.2244 | 16763.9085 | 0.36333 |  | 0.1801 | 0.0066511 |  | 0.1805 | -0.33856 | 0.53314 | 0.0033036 |  | 1.4102e-05 | 0.0033717 |  | 0.23641 | 56.9238 |  | 8.4122e-10 | 1.9972e-07
|  |  |  | 66 | 15.133 | 4.219 | 16556.5616 | 0.31438 |  | 0.15584 | 0.0054217 |  | 0.15618 | -0.33709 | 0.46333 | 0.002693 |  | 1.2409e-05 | 0.0027485 |  | 0.20545 | 45.8093 |  | 7.495e-10 | 1.6492e-07
|  |  |  | 67 | 15.15 | 4.2133 | 16340.0277 | 0.27193 |  | 0.1348 | 0.0049837 |  | 0.13509 | -0.33555 | 0.40261 | 0.0024754 |  | 1.0926e-05 | 0.0025264 |  | 0.17853 | 41.5724 |  | 6.6865e-10 | 1.5354e-07
|  |  |  | 68 | 15.167 | 4.2076 | 16127.2864 | 0.23554 |  | 0.11676 | 0.0043136 |  | 0.11701 | -0.33404 | 0.3503 | 0.0021426 |  | 9.6317e-06 | 0.0021867 |  | 0.15533 | 35.513 |  | 5.9723e-10 | 1.3465e-07
|  |  |  | 69 | 15.183 | 4.2022 | 15930.4403 | 0.20446 |  | 0.10135 | 0.00352 |  | 0.10158 | -0.33265 | 0.30535 | 0.0017485 |  | 8.4996e-06 | 0.0017845 |  | 0.1354 | 28.615 |  | 5.3354e-10 | 1.1129e-07
|  |  |  | 70 | 15.2 | 4.1966 | 15724.7973 | 0.17792 |  | 0.088196 | 0.0032503 |  | 0.088389 | -0.3312 | 0.26687 | 0.0016145 |  | 7.5257e-06 | 0.0016477 |  | 0.11834 | 26.0901 |  | 4.7859e-10 | 1.0407e-07
|  |  |  | 71 | 15.217 | 4.191 | 15522.6801 | 0.15542 |  | 0.077042 | 0.0028334 |  | 0.077211 | -0.32978 | 0.23413 | 0.0014074 |  | 6.6882e-06 | 0.0014364 |  | 0.10382 | 22.451 |  | 4.3086e-10 | 9.1908e-08
|  |  |  | 72 | 15.233 | 4.1857 | 15335.5961 | 0.13644 |  | 0.067634 | 0.0023349 |  | 0.067782 | -0.32848 | 0.20635 | 0.0011598 |  | 5.9667e-06 | 0.0011838 |  | 0.091503 | 18.2708 |  | 3.8908e-10 | 7.6699e-08
|  |  |  | 73 | 15.25 | 4.1801 | 15140.0802 | 0.12026 |  | 0.059611 | 0.0021819 |  | 0.059741 | -0.32712 | 0.18263 | 0.0010838 |  | 5.349e-06 | 0.0011062 |  | 0.080984 | 16.862 |  | 3.533e-10 | 7.2573e-08
|  |  |  | 74 | 15.267 | 4.1746 | 14947.8443 | 0.10656 |  | 0.052822 | 0.0019279 |  | 0.052938 | -0.32578 | 0.16249 | 0.00095765 |  | 4.8204e-06 | 0.00097746 |  | 0.072054 | 14.7097 |  | 3.2248e-10 | 6.4955e-08
|  |  |  | 75 | 15.283 | 4.1694 | 14769.8419 | 0.094925 |  | 0.047055 | 0.0016119 |  | 0.047158 | -0.32456 | 0.1453 | 0.00080068 |  | 4.3622e-06 | 0.00081726 |  | 0.064429 | 12.1472 |  | 2.9535e-10 | 5.4987e-08
|  |  |  | 76 | 15.3 | 4.1639 | 14583.7493 | 0.084931 |  | 0.042101 | 0.0015288 |  | 0.042193 | -0.32329 | 0.13051 | 0.00075939 |  | 3.9683e-06 | 0.00077513 |  | 0.057873 | 11.3798 |  | 2.7211e-10 | 5.2799e-08
|  |  |  | 77 | 15.317 | 4.1584 | 14400.7104 | 0.07628 |  | 0.037812 | 0.0013703 |  | 0.037895 | -0.32204 | 0.11767 | 0.00068068 |  | 3.6233e-06 | 0.00069478 |  | 0.052179 | 10.0719 |  | 2.5161e-10 | 4.793e-08
|  |  |  | 78 | 15.333 | 4.1532 | 14231.1627 | 0.068861 |  | 0.034135 | 0.0011611 |  | 0.034209 | -0.3209 | 0.1066 | 0.00057678 |  | 3.3217e-06 | 0.00058876 |  | 0.047271 | 8.4308 |  | 2.3341e-10 | 4.1117e-08
|  |  |  | 79 | 15.35 | 4.1478 | 14053.845 | 0.062357 |  | 0.030911 | 0.0011154 |  | 0.030978 | -0.31972 | 0.096893 | 0.00055404 |  | 3.0572e-06 | 0.00056554 |  | 0.042965 | 8.0003 |  | 2.1753e-10 | 3.998e-08
|  |  |  | 80 | 15.367 | 4.1424 | 13879.3722 | 0.056748 |  | 0.02813 | 0.0010124 |  | 0.028192 | -0.31856 | 0.088497 | 0.0005029 |  | 2.8274e-06 | 0.00051335 |  | 0.039242 | 7.1715 |  | 2.0371e-10 | 3.6748e-08
|  |  |  | 81 | 15.383 | 4.1373 | 13717.701 | 0.051888 |  | 0.025721 | 0.00086909 |  | 0.025777 | -0.3175 | 0.081188 | 0.00043172 |  | 2.6244e-06 | 0.0004407 |  | 0.036001 | 6.0823 |  | 1.9132e-10 | 3.1932e-08
|  |  |  | 82 | 15.4 | 4.1319 | 13548.5603 | 0.047626 |  | 0.023608 | 0.00084587 |  | 0.02366 | -0.31641 | 0.074778 | 0.00042019 |  | 2.4474e-06 | 0.00042893 |  | 0.033159 | 5.8489 |  | 1.8064e-10 | 3.1456e-08
|  |  |  | 83 | 15.417 | 4.1265 | 13382.0718 | 0.043853 |  | 0.021738 | 0.00077757 |  | 0.021786 | -0.31534 | 0.069087 | 0.00038626 |  | 2.2893e-06 | 0.0003943 |  | 0.030635 | 5.3105 |  | 1.7107e-10 | 2.9278e-08
|  |  |  | 84 | 15.433 | 4.1215 | 13227.7441 | 0.040395 |  | 0.020024 | 0.00067398 |  | 0.020068 | -0.31436 | 0.063837 | 0.00033481 |  | 2.14e-06 | 0.00034178 |  | 0.028307 | 4.5482 |  | 1.6178e-10 | 2.5684e-08
|  |  |  | 85 | 15.45 | 4.1162 | 13066.2287 | 0.03746 |  | 0.018569 | 0.00066177 |  | 0.01861 | -0.31335 | 0.059389 | 0.00032874 |  | 2.0155e-06 | 0.00033559 |  | 0.026335 | 4.4128 |  | 1.5425e-10 | 2.5522e-08
|  |  |  | 86 | 15.467 | 4.1108 | 12907.1879 | 0.034761 |  | 0.017231 | 0.00061388 |  | 0.017269 | -0.31237 | 0.055283 | 0.00030495 |  | 1.8993e-06 | 0.0003113 |  | 0.024514 | 4.0435 |  | 1.4715e-10 | 2.3967e-08
|  |  |  | 87 | 15.483 | 4.1058 | 12759.7117 | 0.032385 |  | 0.016053 | 0.00053717 |  | 0.016089 | -0.31148 | 0.051652 | 0.00026684 |  | 1.795e-06 | 0.00027241 |  | 0.022904 | 3.4965 |  | 1.4068e-10 | 2.1224e-08
|  |  |  | 88 | 15.5 | 4.1006 | 12605.3126 | 0.030198 |  | 0.014969 | 0.00053196 |  | 0.015002 | -0.31056 | 0.048307 | 0.00026425 |  | 1.6993e-06 | 0.00026977 |  | 0.021421 | 3.4219 |  | 1.3481e-10 | 2.1268e-08
|  |  |  | 89 | 15.517 | 4.0953 | 12453.2242 | 0.028269 |  | 0.014013 | 0.00049697 |  | 0.014044 | -0.30966 | 0.045352 | 0.00024688 |  | 1.6149e-06 | 0.00025203 |  | 0.02011 | 3.1582 |  | 1.2967e-10 | 2.0113e-08
|  |  |  | 90 | 15.533 | 4.0903 | 12312.1456 | 0.026431 |  | 0.013102 | 0.0004376 |  | 0.013131 | -0.30885 | 0.042515 | 0.00021738 |  | 1.5312e-06 | 0.00022192 |  | 0.018852 | 2.7484 |  | 1.2436e-10 | 1.792e-08
|  |  |  | 91 | 15.55 | 4.0851 | 12164.3931 | 0.024849 |  | 0.012318 | 0.00043588 |  | 0.012345 | -0.30801 | 0.040078 | 0.00021653 |  | 1.461e-06 | 0.00022105 |  | 0.017772 | 2.7057 |  | 1.201e-10 | 1.806e-08
|  |  |  | 92 | 15.567 | 4.0799 | 12018.7999 | 0.023248 |  | 0.011524 | 0.00040882 |  | 0.011549 | -0.30721 | 0.037595 | 0.00020309 |  | 1.387e-06 | 0.00020733 |  | 0.016671 | 2.5073 |  | 1.1541e-10 | 1.7144e-08
|  |  |  | 93 | 15.583 | 4.075 | 11883.6998 | 0.021773 |  | 0.010793 | 0.00036017 |  | 0.010817 | -0.30648 | 0.035294 | 0.00017892 |  | 1.3169e-06 | 0.00018265 |  | 0.01565 | 2.1833 |  | 1.1082e-10 | 1.5282e-08
|  |  |  | 94 | 15.6 | 4.0697 | 11742.1601 | 0.020455 |  | 0.01014 | 0.00035894 |  | 0.010162 | -0.30573 | 0.033238 | 0.00017831 |  | 1.2552e-06 | 0.00018203 |  | 0.014739 | 2.1506 |  | 1.069e-10 | 1.5408e-08
|  |  |  | 95 | 15.617 | 4.0646 | 11602.64 | 0.019211 |  | 0.009523 | 0.00033716 |  | 0.0095438 | -0.30501 | 0.031291 | 0.00016749 |  | 1.1959e-06 | 0.00017099 |  | 0.013875 | 1.9961 |  | 1.0307e-10 | 1.4647e-08
|  |  |  | 96 | 15.633 | 4.0597 | 11473.1315 | 0.018029 |  | 0.008937 | 0.00029792 |  | 0.0089566 | -0.30435 | 0.029428 | 0.000148 |  | 1.1374e-06 | 0.00015109 |  | 0.013049 | 1.7435 |  | 9.9135e-11 | 1.3094e-08
|  |  |  | 97 | 15.65 | 4.0545 | 11337.4042 | 0.016963 |  | 0.0084086 | 0.00029743 |  | 0.008427 | -0.30369 | 0.027749 | 0.00014776 |  | 1.0853e-06 | 0.00015084 |  | 0.012305 | 1.7206 |  | 9.5729e-11 | 1.3224e-08
|  |  |  | 98 | 15.667 | 4.0494 | 11203.5674 | 0.015974 |  | 0.0079184 | 0.00027996 |  | 0.0079357 | -0.30306 | 0.026186 | 0.00013908 |  | 1.0364e-06 | 0.00014198 |  | 0.011612 | 1.6004 |  | 9.2507e-11 | 1.2596e-08
|  |  |  | 99 | 15.683 | 4.0445 | 11079.2931 | 0.014922 |  | 0.0073969 | 0.00024717 |  | 0.0074131 | -0.30248 | 0.024507 | 0.00012279 |  | 9.8087e-07 | 0.00012535 |  | 0.010867 | 1.3968 |  | 8.8532e-11 | 1.1249e-08
|  |  |  | 100 | 15.7 | 4.0394 | 10949.0085 | 0.014081 |  | 0.00698 | 0.00024653 |  | 0.0069953 | -0.3019 | 0.023171 | 0.00012247 |  | 9.384e-07 | 0.00012503 |  | 0.010275 | 1.3772 |  | 8.5706e-11 | 1.135e-08
|  |  |  | 101 | 15.717 | 4.0342 | 10820.4952 | 0.013167 |  | 0.0065269 | 0.00023161 |  | 0.0065412 | -0.30135 | 0.021706 | 0.00011506 |  | 8.8953e-07 | 0.00011746 |  | 0.0096251 | 1.2787 |  | 8.2208e-11 | 1.079e-08
|  |  |  | 102 | 15.733 | 4.0294 | 10701.1252 | 0.012396 |  | 0.0061447 | 0.0002045 |  | 0.0061582 | -0.30086 | 0.020469 | 0.00010159 |  | 8.4817e-07 | 0.00010371 |  | 0.0090764 | 1.1162 |  | 7.926e-11 | 9.6372e-09
|  |  |  | 103 | 15.75 | 4.0243 | 10575.9416 | 0.011575 |  | 0.0057378 | 0.00020375 |  | 0.0057503 | -0.30037 | 0.019144 | 0.00010122 |  | 8.0269e-07 | 0.00010333 |  | 0.0084892 | 1.0995 |  | 7.5898e-11 | 9.7116e-09
|  |  |  | 104 | 15.767 | 4.0192 | 10452.4194 | 0.010764 |  | 0.0053357 | 0.00018988 |  | 0.0053474 | -0.2999 | 0.017831 | 9.4328e-05 |  | 7.5645e-07 | 9.6294e-05 |  | 0.0079067 | 1.0126 |  | 7.2371e-11 | 9.1572e-09
|  |  |  | 105 | 15.783 | 4.0144 | 10337.649 | 0.010069 |  | 0.0049912 | 0.00016666 |  | 0.0050022 | -0.29949 | 0.016703 | 8.2795e-05 |  | 7.1645e-07 | 8.4523e-05 |  | 0.0074064 | 0.87875 |  | 6.9305e-11 | 8.1301e-09
|  |  |  | 106 | 15.8 | 4.0093 | 10217.2513 | 0.009428 |  | 0.0046735 | 0.00016572 |  | 0.0046837 | -0.29907 | 0.015661 | 8.2328e-05 |  | 6.7968e-07 | 8.4046e-05 |  | 0.0069445 | 0.86391 |  | 6.6523e-11 | 8.1767e-09
|  |  |  | 107 | 15.817 | 4.0043 | 10098.4133 | 0.008684 |  | 0.0043047 | 0.00015395 |  | 0.0043141 | -0.29869 | 0.014444 | 7.6479e-05 |  | 6.3423e-07 | 7.8071e-05 |  | 0.0064047 | 0.79319 |  | 6.2805e-11 | 7.6845e-09
|  |  |  | 108 | 15.833 | 3.9995 | 9987.9612 | 0.008069 |  | 0.0039998 | 0.00013402 |  | 0.0040086 | -0.29835 | 0.013436 | 6.658e-05 |  | 5.965e-07 | 6.7968e-05 |  | 0.0059578 | 0.68273 |  | 5.9722e-11 | 6.7667e-09
|  |  |  | 109 | 15.85 | 3.9944 | 9872.0582 | 0.007469 |  | 0.0037024 | 0.00013207 |  | 0.0037105 | -0.29802 | 0.012451 | 6.5611e-05 |  | 5.5925e-07 | 6.6977e-05 |  | 0.0055209 | 0.66521 |  | 5.665e-11 | 6.7439e-09
|  |  |  | 110 | 15.867 | 3.9893 | 9757.621 | 0.006839 |  | 0.0033901 | 0.00012162 |  | 0.0033975 | -0.29772 | 0.011412 | 6.0417e-05 |  | 5.1861e-07 | 6.1673e-05 |  | 0.0050604 | 0.60545 |  | 5.3149e-11 | 6.2825e-09
|  |  |  | 111 | 15.883 | 3.9846 | 9651.2275 | 0.006267 |  | 0.0031066 | 0.00010485 |  | 0.0031134 | -0.29746 | 0.010467 | 5.2086e-05 |  | 4.8089e-07 | 5.317e-05 |  | 0.0046412 | 0.51609 |  | 4.9827e-11 | 5.478e-09
|  |  |  | 112 | 15.9 | 3.9795 | 9539.5505 | 0.005721 |  | 0.0028359 | 0.0001019 |  | 0.0028421 | -0.29721 | 0.0095627 | 5.0621e-05 |  | 4.4451e-07 | 5.1673e-05 |  | 0.0042404 | 0.49594 |  | 4.6596e-11 | 5.3841e-09
|  |  |  | 113 | 15.917 | 3.9745 | 9429.2527 | 0.005353 |  | 0.0026535 | 9.4129e-05 |  | 0.0026593 | -0.29699 | 0.0089543 | 4.6761e-05 |  | 4.2109e-07 | 4.7737e-05 |  | 0.0039706 | 0.45283 |  | 4.4658e-11 | 5.0326e-09
|  |  |  | 114 | 15.933 | 3.9697 | 9326.6781 | 0.004926 |  | 0.0024418 | 8.2232e-05 |  | 0.0024472 | -0.2968 | 0.0082452 | 4.0851e-05 |  | 3.9201e-07 | 4.1702e-05 |  | 0.0036562 | 0.39116 |  | 4.2031e-11 | 4.4461e-09
|  |  |  | 115 | 15.95 | 3.9647 | 9218.979 | 0.004516 |  | 0.0022386 | 8.0257e-05 |  | 0.0022435 | -0.29663 | 0.0075632 | 3.987e-05 |  | 3.6379e-07 | 4.0699e-05 |  | 0.0033538 | 0.37748 |  | 3.9461e-11 | 4.3883e-09
|  |  |  | 116 | 15.967 | 3.9596 | 9112.5794 | 0.00408 |  | 0.0020225 | 7.3066e-05 |  | 0.0020269 | -0.29649 | 0.0068363 | 3.6298e-05 |  | 3.3266e-07 | 3.7051e-05 |  | 0.0030314 | 0.33969 |  | 3.6506e-11 | 4.0414e-09
|  |  |  | 117 | 15.983 | 3.9549 | 9013.6026 | 0.003772 |  | 0.0018698 | 6.2816e-05 |  | 0.0018739 | -0.29638 | 0.0063226 | 3.1206e-05 |  | 3.1104e-07 | 3.1856e-05 |  | 0.0028036 | 0.28877 |  | 3.4508e-11 | 3.5144e-09
|  |  |  | 118 | 16 | 3.9499 | 8909.6527 | 0.003348 |  | 0.0016596 | 6.052e-05 |  | 0.0016633 | -0.29629 | 0.0056136 | 3.0065e-05 |  | 2.7939e-07 | 3.0688e-05 |  | 0.0024893 | 0.2751 |  | 3.1358e-11 | 3.4234e-09
|  |  |  | 119 | 16.017 | 3.9448 | 8806.9287 | 0.003066 |  | 0.0015198 | 5.4519e-05 |  | 0.0015232 | -0.29622 | 0.0051419 | 2.7084e-05 |  | 2.589e-07 | 2.7647e-05 |  | 0.0022801 | 0.24496 |  | 2.9397e-11 | 3.1205e-09
|  |  |  | 120 | 16.033 | 3.9401 | 8711.3458 | 0.002724 |  | 0.0013503 | 4.632e-05 |  | 0.0013533 | -0.29618 | 0.004569 | 2.3011e-05 |  | 2.3257e-07 | 2.3488e-05 |  | 0.002026 | 0.20579 |  | 2.6698e-11 | 2.6808e-09
|  |  |  | 121 | 16.05 | 3.9351 | 8610.9342 | 0.002469 |  | 0.0012239 | 4.414e-05 |  | 0.0012266 | -0.29617 | 0.0041414 | 2.1928e-05 |  | 2.1327e-07 | 2.2384e-05 |  | 0.0018364 | 0.19392 |  | 2.4767e-11 | 2.5838e-09
|  |  |  | 122 | 16.067 | 3.93 | 8511.6805 | 0.002189 |  | 0.0010851 | 3.9593e-05 |  | 0.0010875 | -0.29618 | 0.0036716 | 1.9669e-05 |  | 1.9128e-07 | 2.0076e-05 |  | 0.0016281 | 0.17193 |  | 2.2473e-11 | 2.3444e-09
|  |  |  | 123 | 16.083 | 3.9253 | 8419.3035 | 0.001894 |  | 0.00093886 | 3.2664e-05 |  | 0.00094092 | -0.29622 | 0.0031765 | 1.6227e-05 |  | 1.673e-07 | 1.6562e-05 |  | 0.0014085 | 0.14026 |  | 1.9871e-11 | 1.9558e-09
|  |  |  | 124 | 16.1 | 3.9202 | 8322.2358 | 0.001595 |  | 0.00079065 | 2.9657e-05 |  | 0.00079238 | -0.29628 | 0.0026745 | 1.4733e-05 |  | 1.425e-07 | 1.5036e-05 |  | 0.0011859 | 0.12592 |  | 1.7123e-11 | 1.7955e-09
|  |  |  | 125 | 16.117 | 3.9152 | 8226.2635 | 0.001363 |  | 0.00067564 | 2.5143e-05 |  | 0.00067712 | -0.29636 | 0.0022848 | 1.2491e-05 |  | 1.2316e-07 | 1.2748e-05 |  | 0.0010131 | 0.10553 |  | 1.4971e-11 | 1.5401e-09
|  |  |  | 126 | 16.133 | 3.9105 | 8136.9192 | 0.001094 |  | 0.0005423 | 1.9656e-05 |  | 0.00054349 | -0.29647 | 0.0018332 | 9.765e-06 |  | 9.9903e-08 | 9.9647e-06 |  | 0.0008129 | 0.081573 |  | 1.2278e-11 | 1.2173e-09
|  |  |  | 127 | 16.15 | 3.9054 | 8043.0164 | 0.000951 |  | 0.00047141 | 1.7382e-05 |  | 0.00047245 | -0.2966 | 0.0015929 | 8.6355e-06 |  | 8.7818e-08 | 8.8138e-06 |  | 0.00070632 | 0.07133 |  | 1.0919e-11 | 1.0891e-09
|  |  |  | 128 | 16.167 | 3.9004 | 7950.1514 | 0.000712 |  | 0.00035294 | 1.4136e-05 |  | 0.00035371 | -0.29676 | 0.0011919 | 7.0226e-06 |  | 6.648e-08 | 7.1645e-06 |  | 0.00052853 | 0.057337 |  | 8.3622e-12 | 8.9525e-10
|  |  |  | 129 | 16.183 | 3.8956 | 7863.6805 | 0.000589 |  | 0.00029197 | 1.0408e-05 |  | 0.00029261 | -0.29693 | 0.00098543 | 5.1707e-06 |  | 5.5568e-08 | 5.2768e-06 |  | 0.00043697 | 0.041744 |  | 7.0664e-12 | 6.6706e-10
|  |  |  | 130 | 16.2 | 3.8906 | 7772.7777 | 0.000476 |  | 0.00023595 | 9.0525e-06 |  | 0.00023647 | -0.29714 | 0.00079582 | 4.4973e-06 |  | 4.5401e-08 | 4.5892e-06 |  | 0.00035289 | 0.0359 |  | 5.841e-12 | 5.8666e-10
|  |  |  | 131 | 16.217 | 3.8855 | 7682.8598 | 0.000447 |  | 0.00022158 | 7.8455e-06 |  | 0.00022207 | -0.29737 | 0.00074676 | 3.8976e-06 |  | 4.31e-08 | 3.9789e-06 |  | 0.00033113 | 0.030753 |  | 5.6099e-12 | 5.1482e-10
|  |  |  | 132 | 16.233 | 3.8808 | 7599.1157 | 0.00026 |  | 0.00012888 | 5.656e-06 |  | 0.00012917 | -0.29761 | 0.00043401 | 2.8101e-06 |  | 2.5325e-08 | 2.8651e-06 |  | 0.00019245 | 0.021924 |  | 3.3327e-12 | 3.7445e-10
|  |  |  | 133 | 16.25 | 3.8757 | 7511.0614 | 4.8e-05 |  | 2.3794e-05 | 2.618e-06 |  | 2.3846e-05 | -0.29789 | 8.0049e-05 | 1.301e-06 |  | 4.7259e-09 | 1.3231e-06 |  | 3.5496e-05 | 0.010036 |  | 6.2919e-13 | 1.7443e-10
|  |  |  | 134 | 16.267 | 3.8706 | 7423.9434 | 6.9e-05 |  | 3.4204e-05 | 9.945e-07 |  | 3.4279e-05 | -0.29819 | 0.00011495 | 4.9401e-07 |  | 6.8662e-09 | 5.0494e-07 |  | 5.0974e-05 | 0.0037666 |  | 9.2487e-13 | 6.7693e-11
|  |  |  | 135 | 16.283 | 3.8659 | 7342.7911 | 0.000458 |  | 0.00022703 | 4.216e-06 |  | 0.00022753 | -0.2985 | 0.00076225 | 2.0937e-06 |  | 4.6032e-08 | 2.1464e-06 |  | 0.00033801 | 0.015783 |  | 6.269e-12 | 2.919e-10
|  |  |  | 136 | 16.3 | 3.8608 | 7257.4461 | 0.000835 |  | 0.00041391 | 1.099e-05 |  | 0.00041482 | -0.29884 | 0.0013881 | 5.459e-06 |  | 8.4812e-08 | 5.5834e-06 |  | 0.00061552 | 0.040689 |  | 1.1686e-11 | 7.6619e-10
|  |  |  | 137 | 16.317 | 3.8557 | 7172.9926 | 0.001229 |  | 0.00060922 | 1.7544e-05 |  | 0.00061055 | -0.29921 | 0.0020405 | 8.7146e-06 |  | 1.2614e-07 | 8.908e-06 |  | 0.00090484 | 0.0642 |  | 1.7586e-11 | 1.2361e-09
|  |  |  | 138 | 16.333 | 3.8509 | 7094.3084 | 0.001708 |  | 0.00084666 | 2.3496e-05 |  | 0.00084852 | -0.29958 | 0.0028323 | 1.1671e-05 |  | 1.7704e-07 | 1.1928e-05 |  | 0.0012559 | 0.08501 |  | 2.4955e-11 | 1.6736e-09
|  |  |  | 139 | 16.35 | 3.8458 | 7011.5447 | 0.002371 |  | 0.0011753 | 3.4672e-05 |  | 0.0011779 | -0.29999 | 0.0039264 | 1.7222e-05 |  | 2.4831e-07 | 1.7602e-05 |  | 0.0017411 | 0.12402 |  | 3.5415e-11 | 2.4982e-09
|  |  |  | 140 | 16.367 | 3.8407 | 6929.6315 | 0.002969 |  | 0.0014717 | 4.539e-05 |  | 0.001475 | -0.30043 | 0.0049095 | 2.2547e-05 |  | 3.1416e-07 | 2.3037e-05 |  | 0.002177 | 0.16047 |  | 4.5336e-11 | 3.3073e-09
|  |  |  | 141 | 16.383 | 3.8359 | 6853.3018 | 0.003737 |  | 0.0018524 | 5.3648e-05 |  | 0.0018565 | -0.30086 | 0.0061707 | 2.6649e-05 |  | 3.9926e-07 | 2.7228e-05 |  | 0.0027363 | 0.18752 |  | 5.8258e-11 | 3.9537e-09
|  |  |  | 142 | 16.4 | 3.8308 | 6773.0022 | 0.004426 |  | 0.002194 | 6.9385e-05 |  | 0.0021988 | -0.30134 | 0.0072968 | 3.4468e-05 |  | 4.7772e-07 | 3.5211e-05 |  | 0.0032356 | 0.23977 |  | 7.0533e-11 | 5.1709e-09
|  |  |  | 143 | 16.417 | 3.8257 | 6693.5154 | 0.005274 |  | 0.0026143 | 8.245e-05 |  | 0.0026201 | -0.30184 | 0.0086804 | 4.0957e-05 |  | 5.7506e-07 | 4.1841e-05 |  | 0.0038492 | 0.28157 |  | 8.5913e-11 | 6.2177e-09
|  |  |  | 144 | 16.433 | 3.8208 | 6619.436 | 0.006197 |  | 0.0030719 | 9.1768e-05 |  | 0.0030786 | -0.30233 | 0.010183 | 4.5586e-05 |  | 6.8215e-07 | 4.6567e-05 |  | 0.0045155 | 0.30982 |  | 1.0305e-10 | 6.9992e-09
|  |  |  | 145 | 16.45 | 3.8157 | 6541.4929 | 0.007351 |  | 0.0036439 | 0.00011516 |  | 0.0036519 | -0.30287 | 0.012058 | 5.7205e-05 |  | 8.1736e-07 | 5.8438e-05 |  | 0.0053468 | 0.38435 |  | 1.2495e-10 | 8.8857e-09
|  |  |  | 146 | 16.467 | 3.8105 | 6464.3281 | 0.008468 |  | 0.0041976 | 0.00013446 |  | 0.0042068 | -0.30343 | 0.013864 | 6.6794e-05 |  | 9.5104e-07 | 6.8229e-05 |  | 0.0061478 | 0.44349 |  | 1.4712e-10 | 1.0497e-08
|  |  |  | 147 | 16.483 | 3.8057 | 6392.4035 | 0.009619 |  | 0.0047682 | 0.0001447 |  | 0.0047786 | -0.30398 | 0.01572 | 7.1879e-05 |  | 1.0905e-06 | 7.3418e-05 |  | 0.0069709 | 0.47178 |  | 1.7059e-10 | 1.1426e-08
|  |  |  | 148 | 16.5 | 3.8005 | 6316.7184 | 0.010933 |  | 0.0054195 | 0.00017469 |  | 0.0054314 | -0.30458 | 0.017833 | 8.6779e-05 |  | 1.2518e-06 | 8.864e-05 |  | 0.0079075 | 0.56304 |  | 1.9818e-10 | 1.3955e-08
|  |  |  | 149 | 16.517 | 3.7953 | 6241.7801 | 0.012482 |  | 0.0061874 | 0.00019903 |  | 0.0062009 | -0.3052 | 0.020318 | 9.8868e-05 |  | 1.4434e-06 | 0.00010099 |  | 0.0090095 | 0.63387 |  | 2.3125e-10 | 1.609e-08
|  |  |  | 150 | 16.533 | 3.7904 | 6171.9231 | 0.014123 |  | 0.0070008 | 0.00021284 |  | 0.0070162 | -0.3058 | 0.022944 | 0.00010573 |  | 1.6484e-06 | 0.00010799 |  | 0.010174 | 0.67005 |  | 2.6708e-10 | 1.7406e-08
|  |  |  | 151 | 16.55 | 3.7852 | 6098.4059 | 0.015973 |  | 0.0079179 | 0.00025582 |  | 0.0079352 | -0.30646 | 0.025893 | 0.00012708 |  | 1.8828e-06 | 0.0001298 |  | 0.011482 | 0.79603 |  | 3.0873e-10 | 2.1166e-08
|  |  |  | 152 | 16.567 | 3.78 | 6025.6067 | 0.017945 |  | 0.0088954 | 0.0002883 |  | 0.0089149 | -0.30714 | 0.029026 | 0.00014322 |  | 2.136e-06 | 0.00014628 |  | 0.012871 | 0.88643 |  | 3.5449e-10 | 2.4141e-08
|  |  |  | 153 | 16.583 | 3.7751 | 5957.7374 | 0.019868 |  | 0.0098486 | 0.0003025 |  | 0.0098702 | -0.30779 | 0.032068 | 0.00015027 |  | 2.3868e-06 | 0.00015348 |  | 0.01422 | 0.91931 |  | 4.0062e-10 | 2.5624e-08
|  |  |  | 154 | 16.6 | 3.7698 | 5886.3057 | 0.022029 |  | 0.01092 | 0.00035612 |  | 0.010944 | -0.30851 | 0.035473 | 0.00017691 |  | 2.6723e-06 | 0.00018069 |  | 0.01573 | 1.0697 |  | 4.5398e-10 | 3.0523e-08
|  |  |  | 155 | 16.617 | 3.7646 | 5815.5657 | 0.024314 |  | 0.012053 | 0.00039392 |  | 0.012079 | -0.30924 | 0.03906 | 0.00019568 |  | 2.9783e-06 | 0.00019986 |  | 0.01732 | 1.169 |  | 5.1212e-10 | 3.4171e-08
|  |  |  | 156 | 16.633 | 3.7596 | 5749.611 | 0.026724 |  | 0.013247 | 0.0004083 |  | 0.013276 | -0.30995 | 0.042834 | 0.00020283 |  | 3.3035e-06 | 0.00020716 |  | 0.018994 | 1.1975 |  | 5.7456e-10 | 3.5836e-08
|  |  |  | 157 | 16.65 | 3.7544 | 5680.1897 | 0.029461 |  | 0.014604 | 0.00047757 |  | 0.014636 | -0.31072 | 0.047104 | 0.00023724 |  | 3.6772e-06 | 0.0002423 |  | 0.020887 | 1.3843 |  | 6.4737e-10 | 4.2414e-08
|  |  |  | 158 | 16.667 | 3.7491 | 5611.4359 | 0.032469 |  | 0.016095 | 0.00052641 |  | 0.01613 | -0.3115 | 0.051782 | 0.0002615 |  | 4.092e-06 | 0.00026708 |  | 0.022962 | 1.5074 |  | 7.2922e-10 | 4.7323e-08
|  |  |  | 159 | 16.683 | 3.7441 | 5547.3293 | 0.035384 |  | 0.01754 | 0.00054282 |  | 0.017578 | -0.31226 | 0.056295 | 0.00026965 |  | 4.5e-06 | 0.0002754 |  | 0.024963 | 1.5361 |  | 8.1119e-10 | 4.9375e-08
|  |  |  | 160 | 16.7 | 3.7388 | 5479.8496 | 0.038644 |  | 0.019156 | 0.00062924 |  | 0.019198 | -0.31308 | 0.06132 | 0.00031258 |  | 4.962e-06 | 0.00031925 |  | 0.027191 | 1.7597 |  | 9.0551e-10 | 5.7921e-08
|  |  |  | 161 | 16.717 | 3.7334 | 5413.0155 | 0.042029 |  | 0.020834 | 0.00068572 |  | 0.02088 | -0.31391 | 0.066514 | 0.00034064 |  | 5.4488e-06 | 0.0003479 |  | 0.029494 | 1.8943 |  | 1.0066e-09 | 6.3897e-08
|  |  |  | 162 | 16.733 | 3.7284 | 5350.6962 | 0.045614 |  | 0.022611 | 0.00070114 |  | 0.022661 | -0.31471 | 0.072004 | 0.0003483 |  | 5.9672e-06 | 0.00035572 |  | 0.031929 | 1.9139 |  | 1.1152e-09 | 6.6115e-08
|  |  |  | 163 | 16.75 | 3.7231 | 5285.0953 | 0.049633 |  | 0.024603 | 0.0008096 |  | 0.024657 | -0.31558 | 0.078133 | 0.00040218 |  | 6.5555e-06 | 0.00041075 |  | 0.034646 | 2.1837 |  | 1.2404e-09 | 7.7264e-08
|  |  |  | 164 | 16.767 | 3.7177 | 5220.1201 | 0.053808 |  | 0.026673 | 0.00087925 |  | 0.026731 | -0.31646 | 0.084469 | 0.00043678 |  | 7.1753e-06 | 0.00044608 |  | 0.037456 | 2.3424 |  | 1.3746e-09 | 8.4953e-08
|  |  |  | 165 | 16.783 | 3.7126 | 5159.5326 | 0.058227 |  | 0.028863 | 0.00089628 |  | 0.028927 | -0.31731 | 0.091163 | 0.00044524 |  | 7.8349e-06 | 0.00045472 |  | 0.040424 | 2.3593 |  | 1.5185e-09 | 8.7642e-08
|  |  |  | 166 | 16.8 | 3.7072 | 5095.7535 | 0.06292 |  | 0.03119 | 0.0010297 |  | 0.031258 | -0.31822 | 0.098228 | 0.00051154 |  | 8.5477e-06 | 0.00052243 |  | 0.043557 | 2.6781 |  | 1.6774e-09 | 1.0192e-07
|  |  |  | 167 | 16.817 | 3.7018 | 5032.5817 | 0.068197 |  | 0.033805 | 0.0011145 |  | 0.03388 | -0.31915 | 0.10616 | 0.00055364 |  | 9.3537e-06 | 0.00056543 |  | 0.047073 | 2.8626 |  | 1.8586e-09 | 1.1169e-07
|  |  |  | 168 | 16.833 | 3.6967 | 4973.6753 | 0.073645 |  | 0.036506 | 0.0011347 |  | 0.036586 | -0.32003 | 0.11432 | 0.00056369 |  | 1.0192e-05 | 0.00057569 |  | 0.050693 | 2.8795 |  | 2.0492e-09 | 1.151e-07
|  |  |  | 169 | 16.85 | 3.6912 | 4911.6658 | 0.079693 |  | 0.039504 | 0.0013034 |  | 0.039591 | -0.32099 | 0.12334 | 0.00064746 |  | 1.1135e-05 | 0.00066126 |  | 0.054693 | 3.2675 |  | 2.2671e-09 | 1.3383e-07
|  |  |  | 170 | 16.867 | 3.6858 | 4850.2468 | 0.086119 |  | 0.042689 | 0.0014094 |  | 0.042783 | -0.32195 | 0.13289 | 0.00070014 |  | 1.2149e-05 | 0.00071505 |  | 0.058925 | 3.4892 |  | 2.5048e-09 | 1.4654e-07
|  |  |  | 171 | 16.883 | 3.6806 | 4792.9754 | 0.093339 |  | 0.046268 | 0.0014357 |  | 0.04637 | -0.32288 | 0.14361 | 0.00071318 |  | 1.3287e-05 | 0.00072837 |  | 0.063683 | 3.511 |  | 2.7721e-09 | 1.5111e-07
|  |  |  | 172 | 16.9 | 3.6751 | 4732.6877 | 0.10094 |  | 0.050035 | 0.0016514 |  | 0.050145 | -0.32387 | 0.15483 | 0.00082033 |  | 1.4507e-05 | 0.0008378 |  | 0.068656 | 3.9892 |  | 3.0652e-09 | 1.7596e-07
|  |  |  | 173 | 16.917 | 3.6696 | 4672.9754 | 0.10933 |  | 0.054195 | 0.0017873 |  | 0.054314 | -0.32488 | 0.16718 | 0.00088785 |  | 1.5864e-05 | 0.00090677 |  | 0.074134 | 4.2632 |  | 3.3949e-09 | 1.9288e-07
|  |  |  | 174 | 16.933 | 3.6644 | 4617.2968 | 0.11859 |  | 0.058786 | 0.0018234 |  | 0.058915 | -0.32584 | 0.18081 | 0.00090578 |  | 1.7364e-05 | 0.00092507 |  | 0.080177 | 4.2959 |  | 3.7607e-09 | 1.9921e-07
|  |  |  | 175 | 16.95 | 3.6588 | 4558.6875 | 0.12854 |  | 0.063719 | 0.0021006 |  | 0.063859 | -0.32687 | 0.19537 | 0.0010435 |  | 1.9004e-05 | 0.0010658 |  | 0.086631 | 4.8883 |  | 4.1686e-09 | 2.3237e-07
|  |  |  | 176 | 16.967 | 3.6533 | 4500.6396 | 0.13954 |  | 0.069171 | 0.0022787 |  | 0.069323 | -0.32791 | 0.21141 | 0.001132 |  | 2.0829e-05 | 0.0011561 |  | 0.093744 | 5.2352 |  | 4.628e-09 | 2.5531e-07
|  |  |  | 177 | 16.983 | 3.648 | 4446.5151 | 0.15163 |  | 0.075163 | 0.0023294 |  | 0.075328 | -0.3289 | 0.22903 | 0.0011571 |  | 2.284e-05 | 0.0011818 |  | 0.10156 | 5.2853 |  | 5.1366e-09 | 2.6425e-07
|  |  |  | 178 | 17 | 3.6424 | 4389.5443 | 0.16484 |  | 0.081712 | 0.00269 |  | 0.081891 | -0.32996 | 0.24818 | 0.0013363 |  | 2.5071e-05 | 0.0013648 |  | 0.11005 | 6.0278 |  | 5.7116e-09 | 3.0901e-07
|  |  |  | 179 | 17.017 | 3.6368 | 4333.1221 | 0.17911 |  | 0.088784 | 0.0029236 |  | 0.088979 | -0.33104 | 0.26879 | 0.0014523 |  | 2.7506e-05 | 0.0014833 |  | 0.11919 | 6.4671 |  | 6.3479e-09 | 3.4021e-07
|  |  |  | 180 | 17.033 | 3.6315 | 4280.5163 | 0.19473 |  | 0.09653 | 0.0029907 |  | 0.096741 | -0.33206 | 0.29134 | 0.0014857 |  | 3.018e-05 | 0.0015173 |  | 0.12919 | 6.533 |  | 7.0507e-09 | 3.5242e-07
|  |  |  | 181 | 17.05 | 3.6258 | 4225.1475 | 0.21192 |  | 0.10505 | 0.0034566 |  | 0.10528 | -0.33315 | 0.31601 | 0.0017171 |  | 3.3165e-05 | 0.0017537 |  | 0.14013 | 7.4559 |  | 7.8495e-09 | 4.125e-07
|  |  |  | 182 | 17.067 | 3.6202 | 4170.3155 | 0.2305 |  | 0.11426 | 0.0037606 |  | 0.11451 | -0.33426 | 0.34259 | 0.0018681 |  | 3.6428e-05 | 0.001908 |  | 0.15191 | 8.0067 |  | 8.735e-09 | 4.5468e-07
|  |  |  | 183 | 17.083 | 3.6148 | 4119.196 | 0.25078 |  | 0.12431 | 0.0038503 |  | 0.12459 | -0.3353 | 0.37156 | 0.0019127 |  | 3.9998e-05 | 0.0019534 |  | 0.16476 | 8.0941 |  | 9.7102e-09 | 4.7145e-07
|  |  |  | 184 | 17.1 | 3.6091 | 4065.3955 | 0.27274 |  | 0.1352 | 0.0044499 |  | 0.1355 | -0.33642 | 0.40275 | 0.0022105 |  | 4.393e-05 | 0.0022577 |  | 0.17859 | 9.2363 |  | 1.0806e-08 | 5.5189e-07
|  |  |  | 185 | 17.117 | 3.6034 | 4012.121 | 0.29651 |  | 0.14698 | 0.0048387 |  | 0.1473 | -0.33755 | 0.43639 | 0.0024036 |  | 4.8231e-05 | 0.0024549 |  | 0.19351 | 9.9117 |  | 1.2021e-08 | 6.0805e-07
|  |  |  | 186 | 17.133 | 3.598 | 3962.4577 | 0.32207 |  | 0.15965 | 0.0049487 |  | 0.16 | -0.33862 | 0.47251 | 0.0024583 |  | 5.2878e-05 | 0.0025107 |  | 0.20953 | 10.008 |  | 1.3345e-08 | 6.2988e-07
|  |  |  | 187 | 17.15 | 3.5922 | 3910.1945 | 0.34968 |  | 0.17334 | 0.0057099 |  | 0.17372 | -0.33977 | 0.51129 | 0.0028364 |  | 5.7982e-05 | 0.002897 |  | 0.22672 | 11.3999 |  | 1.4828e-08 | 7.3621e-07
|  |  |  | 188 | 17.167 | 3.5864 | 3858.4473 | 0.37915 |  | 0.18795 | 0.0061951 |  | 0.18836 | -0.34092 | 0.55251 | 0.0030775 |  | 6.3497e-05 | 0.0031431 |  | 0.245 | 12.2051 |  | 1.6457e-08 | 8.0946e-07
|  |  |  | 189 | 17.183 | 3.5809 | 3810.2125 | 0.41073 |  | 0.2036 | 0.0063191 |  | 0.20405 | -0.34201 | 0.59662 | 0.003139 |  | 6.9434e-05 | 0.0032059 |  | 0.26456 | 12.2891 |  | 1.8223e-08 | 8.3638e-07
|  |  |  | 190 | 17.2 | 3.5751 | 3759.4577 | 0.44446 |  | 0.22032 | 0.0072691 |  | 0.2208 | -0.34317 | 0.64342 | 0.003611 |  | 7.5892e-05 | 0.003688 |  | 0.28531 | 13.9543 |  | 2.0187e-08 | 9.7474e-07
|  |  |  | 191 | 17.217 | 3.5693 | 3709.2096 | 0.48006 |  | 0.23797 | 0.0078584 |  | 0.23849 | -0.34434 | 0.6926 | 0.0039037 |  | 8.2799e-05 | 0.003987 |  | 0.30712 | 14.8843 |  | 2.2322e-08 | 1.068e-06
|  |  |  | 192 | 17.233 | 3.5638 | 3662.3774 | 0.51802 |  | 0.25678 | 0.0079846 |  | 0.25735 | -0.34545 | 0.74497 | 0.0039664 |  | 9.0198e-05 | 0.0040509 |  | 0.33034 | 14.9268 |  | 2.4628e-08 | 1.0994e-06
|  |  |  | 193 | 17.25 | 3.5579 | 3613.1043 | 0.55788 |  | 0.27654 | 0.0091451 |  | 0.27715 | -0.34663 | 0.79956 | 0.0045429 |  | 9.8129e-05 | 0.0046397 |  | 0.35455 | 16.8734 |  | 2.7159e-08 | 1.2759e-06
|  |  |  | 194 | 17.267 | 3.552 | 3564.3291 | 0.59963 |  | 0.29724 | 0.0098389 |  | 0.29789 | -0.34781 | 0.85648 | 0.0048876 |  | 0.00010655 | 0.0049917 |  | 0.37979 | 17.9087 |  | 2.9894e-08 | 1.3914e-06
|  |  |  | 195 | 17.283 | 3.5464 | 3518.8753 | 0.64314 |  | 0.3188 | 0.0099422 |  | 0.3195 | -0.34893 | 0.91567 | 0.0049389 |  | 0.00011539 | 0.005044 |  | 0.40603 | 17.8593 |  | 3.2791e-08 | 1.4246e-06
|  |  |  | 196 | 17.3 | 3.5405 | 3471.0585 | 0.6888 |  | 0.34144 | 0.011321 |  | 0.34219 | -0.35012 | 0.97734 | 0.0056241 |  | 0.00012486 | 0.0057438 |  | 0.43338 | 20.0691 |  | 3.5971e-08 | 1.644e-06
|  |  |  | 197 | 17.317 | 3.5345 | 3423.7314 | 0.73592 |  | 0.3648 | 0.01211 |  | 0.3656 | -0.35132 | 1.0406 | 0.0060159 |  | 0.00013478 | 0.0061439 |  | 0.46145 | 21.175 |  | 3.9367e-08 | 1.7827e-06
|  |  |  | 198 | 17.333 | 3.5289 | 3379.6332 | 0.7847 |  | 0.38898 | 0.012165 |  | 0.38983 | -0.35245 | 1.1061 | 0.0060432 |  | 0.00014512 | 0.0061717 |  | 0.49047 | 20.989 |  | 4.2941e-08 | 1.8148e-06
|  |  |  | 199 | 17.35 | 3.5229 | 3333.249 | 0.83478 |  | 0.4138 | 0.013766 |  | 0.41471 | -0.35365 | 1.1727 | 0.0068383 |  | 0.000156 | 0.0069838 |  | 0.51999 | 23.4347 |  | 4.6802e-08 | 2.0813e-06
|  |  |  | 200 | 17.367 | 3.5168 | 3287.3466 | 0.8859 |  | 0.43915 | 0.014626 |  | 0.44011 | -0.35485 | 1.2403 | 0.0072656 |  | 0.0001673 | 0.0074201 |  | 0.54997 | 24.5569 |  | 5.0892e-08 | 2.2422e-06
|  |  |  | 201 | 17.383 | 3.5112 | 3244.5822 | 0.93795 |  | 0.46495 | 0.014591 |  | 0.46597 | -0.35599 | 1.3089 | 0.0072483 |  | 0.00017889 | 0.0074023 |  | 0.58042 | 24.1702 |  | 5.5135e-08 | 2.2671e-06
|  |  |  | 202 | 17.4 | 3.5051 | 3199.6079 | 0.99068 |  | 0.49108 | 0.016393 |  | 0.49216 | -0.35719 | 1.3779 | 0.0081437 |  | 0.00019096 | 0.0083168 |  | 0.61098 | 26.7914 |  | 5.9681e-08 | 2.5819e-06
|  |  |  | 203 | 17.417 | 3.499 | 3155.1078 | 1.0437 |  | 0.51735 | 0.017292 |  | 0.51848 | -0.3584 | 1.4467 | 0.0085901 |  | 0.00020332 | 0.0087726 |  | 0.64149 | 27.8675 |  | 6.4441e-08 | 2.7617e-06
|  |  |  | 204 | 17.433 | 3.4933 | 3113.6565 | 1.0969 |  | 0.54373 | 0.017124 |  | 0.54493 | -0.35954 | 1.5156 | 0.008507 |  | 0.00021585 | 0.0086875 |  | 0.67208 | 27.2245 |  | 6.9323e-08 | 2.7723e-06
|  |  |  | 205 | 17.45 | 3.4871 | 3070.0702 | 1.1499 |  | 0.56999 | 0.019098 |  | 0.57124 | -0.36075 | 1.5835 | 0.0094871 |  | 0.00022872 | 0.0096885 |  | 0.70218 | 29.9493 |  | 7.4499e-08 | 3.1343e-06
|  |  |  | 206 | 17.467 | 3.481 | 3026.9509 | 1.2024 |  | 0.59605 | 0.019995 |  | 0.59735 | -0.36195 | 1.6504 | 0.0099327 |  | 0.00024177 | 0.010143 |  | 0.73182 | 30.9165 |  | 7.9872e-08 | 3.3282e-06
|  |  |  | 207 | 17.483 | 3.4752 | 2986.7925 | 1.2542 |  | 0.62171 | 0.019653 |  | 0.62308 | -0.36309 | 1.716 | 0.0097631 |  | 0.00025477 | 0.0099701 |  | 0.76095 | 29.9735 |  | 8.5299e-08 | 3.3165e-06
|  |  |  | 208 | 17.5 | 3.469 | 2944.5731 | 1.3048 |  | 0.64679 | 0.021751 |  | 0.6482 | -0.36429 | 1.7794 | 0.010806 |  | 0.00026796 | 0.011035 |  | 0.78902 | 32.7194 |  | 9.1e-08 | 3.7216e-06
|  |  |  | 209 | 17.517 | 3.4628 | 2902.8136 | 1.3539 |  | 0.67113 | 0.022599 |  | 0.6726 | -0.36549 | 1.8402 | 0.011227 |  | 0.00028111 | 0.011464 |  | 0.81602 | 33.5127 |  | 9.6842e-08 | 3.9221e-06
|  |  |  | 210 | 17.533 | 3.457 | 2863.9287 | 1.4011 |  | 0.69453 | 0.02204 |  | 0.69605 | -0.36662 | 1.8985 | 0.010949 |  | 0.00029396 | 0.011181 |  | 0.84187 | 32.2334 |  | 1.0264e-07 | 3.8784e-06
|  |  |  | 211 | 17.55 | 3.4507 | 2823.0554 | 1.4462 |  | 0.71687 | 0.024202 |  | 0.71844 | -0.36782 | 1.9532 | 0.012023 |  | 0.0003068 | 0.012278 |  | 0.86612 | 34.9056 |  | 1.0868e-07 | 4.3186e-06
|  |  |  | 212 | 17.567 | 3.4445 | 2782.6353 | 1.4888 |  | 0.73802 | 0.024948 |  | 0.73964 | -0.36902 | 2.0044 | 0.012393 |  | 0.00031941 | 0.012656 |  | 0.8888 | 35.4671 |  | 1.1479e-07 | 4.5162e-06
|  |  |  | 213 | 17.583 | 3.4385 | 2745.0046 | 1.5289 |  | 0.75788 | 0.024142 |  | 0.75954 | -0.37014 | 2.0521 | 0.011993 |  | 0.00033149 | 0.012247 |  | 0.90995 | 33.844 |  | 1.2076e-07 | 4.4319e-06
|  |  |  | 214 | 17.6 | 3.4322 | 2705.4572 | 1.5657 |  | 0.77613 | 0.026304 |  | 0.77783 | -0.37132 | 2.0948 | 0.013067 |  | 0.00034334 | 0.013344 |  | 0.92888 | 36.3603 |  | 1.269e-07 | 4.8973e-06
|  |  |  | 215 | 17.617 | 3.4259 | 2666.3561 | 1.5994 |  | 0.79285 | 0.026904 |  | 0.79459 | -0.3725 | 2.1331 | 0.013365 |  | 0.00035475 | 0.013648 |  | 0.94588 | 36.6526 |  | 1.3305e-07 | 5.0822e-06
|  |  |  | 216 | 17.633 | 3.4199 | 2629.9606 | 1.6295 |  | 0.80777 | 0.025832 |  | 0.80954 | -0.37361 | 2.1668 | 0.012833 |  | 0.00036534 | 0.013104 |  | 0.96083 | 34.6978 |  | 1.3891e-07 | 4.9491e-06
|  |  |  | 217 | 17.65 | 3.4136 | 2591.719 | 1.6558 |  | 0.82077 | 0.027925 |  | 0.82257 | -0.37478 | 2.1948 | 0.013873 |  | 0.00037552 | 0.014166 |  | 0.97324 | 36.981 |  | 1.4489e-07 | 5.4266e-06
|  |  |  | 218 | 17.667 | 3.4072 | 2553.9168 | 1.6781 |  | 0.83184 | 0.028338 |  | 0.83366 | -0.37594 | 2.2175 | 0.014078 |  | 0.00038502 | 0.014375 |  | 0.98331 | 36.981 |  | 1.5076e-07 | 5.5881e-06
|  |  |  | 219 | 17.683 | 3.4012 | 2518.7375 | 1.6963 |  | 0.84087 | 0.026995 |  | 0.84272 | -0.37703 | 2.2351 | 0.013411 |  | 0.0003935 | 0.013694 |  | 0.99112 | 34.7295 |  | 1.5623e-07 | 5.3998e-06
|  |  |  | 220 | 17.7 | 3.3948 | 2481.7815 | 1.7104 |  | 0.84783 | 0.028957 |  | 0.84969 | -0.37818 | 2.2468 | 0.014385 |  | 0.00040144 | 0.014689 |  | 0.99628 | 36.7231 |  | 1.6175e-07 | 5.8757e-06
|  |  |  | 221 | 17.717 | 3.3883 | 2445.258 | 1.72 |  | 0.85263 | 0.029158 |  | 0.8545 | -0.37933 | 2.2527 | 0.014486 |  | 0.0004085 | 0.014791 |  | 0.9989 | 36.4353 |  | 1.6706e-07 | 6.0047e-06
|  |  |  | 222 | 17.733 | 3.3822 | 2411.2759 | 1.7254 |  | 0.8553 | 0.027564 |  | 0.85718 | -0.38039 | 2.2534 | 0.013693 |  | 0.0004144 | 0.013982 |  | 0.99922 | 33.9501 |  | 1.7186e-07 | 5.7586e-06
|  |  |  | 223 | 17.75 | 3.3758 | 2375.5853 | 1.7265 |  | 0.85584 | 0.029342 |  | 0.85771 | -0.38152 | 2.2481 | 0.014577 |  | 0.00041964 | 0.014884 |  | 0.9969 | 35.6214 |  | 1.7665e-07 | 6.2192e-06
|  |  |  | 224 | 17.767 | 3.3693 | 2340.3203 | 1.7232 |  | 0.85419 | 0.029322 |  | 0.85606 | -0.38264 | 2.2373 | 0.014567 |  | 0.0004239 | 0.014874 |  | 0.99207 | 35.0705 |  | 1.8113e-07 | 6.3085e-06
|  |  |  | 225 | 17.783 | 3.3631 | 2307.5163 | 1.7156 |  | 0.85042 | 0.02751 |  | 0.85228 | -0.38368 | 2.2214 | 0.013667 |  | 0.00042687 | 0.013954 |  | 0.98501 | 32.4281 |  | 1.8499e-07 | 6.0051e-06
|  |  |  | 226 | 17.8 | 3.3566 | 2273.0705 | 1.7038 |  | 0.84457 | 0.029065 |  | 0.84642 | -0.38477 | 2.1998 | 0.014439 |  | 0.00042913 | 0.014743 |  | 0.97545 | 33.7647 |  | 1.8879e-07 | 6.4376e-06
|  |  |  | 227 | 17.817 | 3.3501 | 2239.0434 | 1.6879 |  | 0.83671 | 0.028829 |  | 0.83855 | -0.38586 | 2.1732 | 0.014322 |  | 0.00043039 | 0.014623 |  | 0.96366 | 32.9911 |  | 1.9222e-07 | 6.4823e-06
|  |  |  | 228 | 17.833 | 3.3439 | 2207.398 | 1.6682 |  | 0.82691 | 0.026849 |  | 0.82872 | -0.38687 | 2.1421 | 0.013338 |  | 0.00043031 | 0.013619 |  | 0.94988 | 30.2772 |  | 1.9494e-07 | 6.1259e-06
|  |  |  | 229 | 17.85 | 3.3373 | 2174.1765 | 1.6446 |  | 0.81521 | 0.028158 |  | 0.817 | -0.38793 | 2.106 | 0.013989 |  | 0.00042953 | 0.014283 |  | 0.93387 | 31.2905 |  | 1.9756e-07 | 6.5198e-06
|  |  |  | 230 | 17.867 | 3.3307 | 2141.3664 | 1.6171 |  | 0.80159 | 0.027724 |  | 0.80335 | -0.38898 | 2.0652 | 0.013773 |  | 0.00042767 | 0.014062 |  | 0.91579 | 30.3438 |  | 1.9972e-07 | 6.5173e-06
|  |  |  | 231 | 17.883 | 3.3245 | 2110.86 | 1.5865 |  | 0.78641 | 0.025628 |  | 0.78814 | -0.38996 | 2.0211 | 0.012732 |  | 0.00042457 | 0.012999 |  | 0.8962 | 27.6388 |  | 2.0114e-07 | 6.1143e-06
|  |  |  | 232 | 17.9 | 3.3178 | 2078.8415 | 1.5527 |  | 0.76966 | 0.026683 |  | 0.77135 | -0.39098 | 1.9728 | 0.013256 |  | 0.00042082 | 0.013534 |  | 0.87482 | 28.3527 |  | 2.0243e-07 | 6.4608e-06
|  |  |  | 233 | 17.917 | 3.3112 | 2047.2273 | 1.5161 |  | 0.75154 | 0.026085 |  | 0.75319 | -0.39199 | 1.9214 | 0.012959 |  | 0.00041618 | 0.013231 |  | 0.85202 | 27.2964 |  | 2.0329e-07 | 6.4133e-06
|  |  |  | 234 | 17.933 | 3.3049 | 2017.8396 | 1.4772 |  | 0.73224 | 0.023946 |  | 0.73385 | -0.39293 | 1.8676 | 0.011897 |  | 0.00041042 | 0.012146 |  | 0.82816 | 24.6883 |  | 2.034e-07 | 5.9758e-06
|  |  |  | 235 | 17.95 | 3.2982 | 1987.0028 | 1.4358 |  | 0.71174 | 0.02476 |  | 0.7133 | -0.39391 | 1.8108 | 0.012301 |  | 0.00040411 | 0.012559 |  | 0.80297 | 25.1494 |  | 2.0338e-07 | 6.2718e-06
|  |  |  | 236 | 17.967 | 3.2915 | 1956.5628 | 1.3926 |  | 0.69032 | 0.024042 |  | 0.69183 | -0.39488 | 1.752 | 0.011944 |  | 0.00039707 | 0.012194 |  | 0.7769 | 24.0456 |  | 2.0294e-07 | 6.1842e-06
|  |  |  | 237 | 17.983 | 3.2852 | 1928.2734 | 1.3474 |  | 0.66789 | 0.02192 |  | 0.66935 | -0.39577 | 1.6913 | 0.01089 |  | 0.00038893 | 0.011118 |  | 0.74996 | 21.5969 |  | 2.017e-07 | 5.7235e-06
|  |  |  | 238 | 18 | 3.2784 | 1898.5963 | 1.3009 |  | 0.64484 | 0.02251 |  | 0.64625 | -0.3967 | 1.6291 | 0.011183 |  | 0.00038048 | 0.011417 |  | 0.72238 | 21.8474 |  | 2.004e-07 | 5.9666e-06
|  |  |  | 238 | 18.017 | 3.2717 | 1869.3083 | 1.2532 |  | 0.6212 | 0.021709 |  | 0.62257 | -0.39761 | 1.5658 | 0.010785 |  | 0.00037142 | 0.011011 |  | 0.6943 | 20.7459 |  | 1.9869e-07 | 5.8444e-06
|  |  |  | 238 | 18.033 | 3.2653 | 1842.0963 | 1.2047 |  | 0.59718 | 0.019663 |  | 0.59848 | -0.39846 | 1.502 | 0.0097687 |  | 0.00036156 | 0.009973 |  | 0.66603 | 18.5087 |  | 1.9628e-07 | 5.374e-06
|  |  |  | 238 | 18.05 | 3.2585 | 1813.5564 | 1.1558 |  | 0.57293 | 0.020064 |  | 0.57418 | -0.39934 | 1.4378 | 0.009968 |  | 0.00035156 | 0.010176 |  | 0.63758 | 18.6025 |  | 1.9385e-07 | 5.5672e-06
|  |  |  | 238 | 18.067 | 3.2517 | 1785.3979 | 1.1065 |  | 0.5485 | 0.019229 |  | 0.5497 | -0.4002 | 1.3736 | 0.0095533 |  | 0.00034115 | 0.0097529 |  | 0.60908 | 17.5521 |  | 1.9108e-07 | 5.4195e-06
|  |  |  | 238 | 18.083 | 3.2453 | 1759.2418 | 1.0572 |  | 0.52407 | 0.01731 |  | 0.52522 | -0.40099 | 1.3098 | 0.0085996 |  | 0.00033015 | 0.0087793 |  | 0.58082 | 15.5616 |  | 1.8767e-07 | 4.9532e-06
|  |  |  | 238 | 18.1 | 3.2385 | 1731.8162 | 1.0081 |  | 0.4997 | 0.017555 |  | 0.5008 | -0.40181 | 1.2464 | 0.0087215 |  | 0.00031913 | 0.0089035 |  | 0.55268 | 15.5435 |  | 1.8428e-07 | 5.1004e-06
|  |  |  | 238 | 18.117 | 3.2317 | 1704.7641 | 0.9591 |  | 0.47543 | 0.016721 |  | 0.47647 | -0.4026 | 1.1835 | 0.0083071 |  | 0.00030784 | 0.0084804 |  | 0.52479 | 14.5739 |  | 1.8057e-07 | 4.935e-06
|  |  |  | 238 | 18.133 | 3.2252 | 1679.6421 | 0.91086 |  | 0.45152 | 0.01496 |  | 0.45251 | -0.40334 | 1.1219 | 0.007432 |  | 0.00029619 | 0.0075871 |  | 0.49749 | 12.8408 |  | 1.7634e-07 | 4.4832e-06
|  |  |  | 238 | 18.15 | 3.2184 | 1653.3073 | 0.86333 |  | 0.42795 | 0.015081 |  | 0.42889 | -0.40409 | 1.0614 | 0.0074921 |  | 0.00028467 | 0.0076483 |  | 0.47065 | 12.7478 |  | 1.7218e-07 | 4.5891e-06
|  |  |  | 238 | 18.167 | 3.2115 | 1627.338 | 0.81674 |  | 0.40486 | 0.014281 |  | 0.40575 | -0.40482 | 1.0023 | 0.0070947 |  | 0.00027311 | 0.0072426 |  | 0.44444 | 11.8821 |  | 1.6783e-07 | 4.4149e-06
|  |  |  | 238 | 18.183 | 3.205 | 1603.2278 | 0.77146 |  | 0.38242 | 0.012706 |  | 0.38326 | -0.40549 | 0.94516 | 0.0063122 |  | 0.00026142 | 0.0064438 |  | 0.41911 | 10.4103 |  | 1.6306e-07 | 3.9888e-06
|  |  |  | 238 | 18.2 | 3.1981 | 1577.96 | 0.72746 |  | 0.36061 | 0.012741 |  | 0.3614 | -0.40618 | 0.88975 | 0.0063297 |  | 0.00025003 | 0.0064616 |  | 0.39454 | 10.2796 |  | 1.5845e-07 | 4.0619e-06
|  |  |  | 238 | 18.217 | 3.1912 | 1553.0495 | 0.68446 |  | 0.33929 | 0.012001 |  | 0.34003 | -0.40684 | 0.83579 | 0.0059623 |  | 0.00023864 | 0.0060865 |  | 0.37061 | 9.5302 |  | 1.5366e-07 | 3.8874e-06
|  |  |  | 238 | 18.233 | 3.1847 | 1529.9281 | 0.64291 |  | 0.31869 | 0.010619 |  | 0.31939 | -0.40744 | 0.7839 | 0.0052756 |  | 0.0002272 | 0.0053854 |  | 0.3476 | 8.3031 |  | 1.4851e-07 | 3.4932e-06
|  |  |  | 238 | 18.25 | 3.1777 | 1505.7029 | 0.60278 |  | 0.2988 | 0.010588 |  | 0.29946 | -0.40805 | 0.73387 | 0.0052604 |  | 0.00021612 | 0.0053698 |  | 0.32542 | 8.152 |  | 1.4354e-07 | 3.5374e-06
|  |  |  | 238 | 18.267 | 3.1708 | 1481.8267 | 0.56435 |  | 0.27975 | 0.0099206 |  | 0.28036 | -0.40864 | 0.68609 | 0.0049286 |  | 0.00020531 | 0.0050311 |  | 0.30423 | 7.5169 |  | 1.3855e-07 | 3.3676e-06
|  |  |  | 238 | 18.283 | 3.1643 | 1459.671 | 0.52753 |  | 0.2615 | 0.008735 |  | 0.26207 | -0.40916 | 0.64051 | 0.0043396 |  | 0.00019458 | 0.0044299 |  | 0.28402 | 6.5166 |  | 1.333e-07 | 3.0116e-06
|  |  |  | 238 | 18.3 | 3.1573 | 1436.4637 | 0.49245 |  | 0.24411 | 0.0086698 |  | 0.24464 | -0.40969 | 0.59713 | 0.0043072 |  | 0.00018433 | 0.0043967 |  | 0.26479 | 6.3682 |  | 1.2832e-07 | 3.0358e-06
|  |  |  | 238 | 18.317 | 3.1503 | 1413.5967 | 0.45894 |  | 0.2275 | 0.0080868 |  | 0.228 | -0.4102 | 0.55583 | 0.0040176 |  | 0.00017436 | 0.0041011 |  | 0.24647 | 5.8455 |  | 1.2334e-07 | 2.8774e-06
|  |  |  | 238 | 18.333 | 3.1438 | 1392.3832 | 0.42712 |  | 0.21173 | 0.0070886 |  | 0.21219 | -0.41064 | 0.51673 | 0.0035216 |  | 0.00016456 | 0.0035948 |  | 0.22913 | 5.0446 |  | 1.1819e-07 | 2.5619e-06
|  |  |  | 238 | 18.35 | 3.1368 | 1370.1685 | 0.39694 |  | 0.19676 | 0.0070045 |  | 0.19719 | -0.41109 | 0.47969 | 0.0034799 |  | 0.00015524 | 0.0035522 |  | 0.21271 | 4.9077 |  | 1.133e-07 | 2.5712e-06
|  |  |  | 238 | 18.367 | 3.1298 | 1348.2855 | 0.36834 |  | 0.18259 | 0.0065048 |  | 0.18299 | -0.41151 | 0.44468 | 0.0032316 |  | 0.00014625 | 0.0032987 |  | 0.19718 | 4.4848 |  | 1.0847e-07 | 2.4265e-06
|  |  |  | 238 | 18.383 | 3.1232 | 1327.9901 | 0.34126 |  | 0.16916 | 0.0056768 |  | 0.16953 | -0.41187 | 0.41162 | 0.0028202 |  | 0.00013744 | 0.0028788 |  | 0.18252 | 3.8532 |  | 1.035e-07 | 2.151e-06
|  |  |  | 238 | 18.4 | 3.1162 | 1306.7426 | 0.31579 |  | 0.15654 | 0.0055849 |  | 0.15688 | -0.41222 | 0.38058 | 0.0027746 |  | 0.00012914 | 0.0028322 |  | 0.16876 | 3.732 |  | 9.883e-08 | 2.1495e-06
|  |  |  | 238 | 18.417 | 3.1092 | 1285.8179 | 0.29185 |  | 0.14467 | 0.005165 |  | 0.14499 | -0.41254 | 0.35145 | 0.002566 |  | 0.0001212 | 0.0026192 |  | 0.15584 | 3.3961 |  | 9.4261e-08 | 2.0202e-06
|  |  |  | 238 | 18.433 | 3.1026 | 1266.4165 | 0.26936 |  | 0.13352 | 0.0044897 |  | 0.13382 | -0.41282 | 0.32416 | 0.0022305 |  | 0.0001135 | 0.0022768 |  | 0.14374 | 2.9062 |  | 8.9624e-08 | 1.7838e-06
|  |  |  | 238 | 18.45 | 3.0956 | 1246.1101 | 0.2485 |  | 0.12318 | 0.0044019 |  | 0.12345 | -0.41307 | 0.29887 | 0.0021869 |  | 0.00010635 | 0.0022322 |  | 0.13253 | 2.805 |  | 8.5347e-08 | 1.7765e-06
|  |  |  | 238 | 18.467 | 3.0885 | 1226.1179 | 0.22888 |  | 0.11346 | 0.0040577 |  | 0.1137 | -0.4133 | 0.27512 | 0.0020159 |  | 9.9496e-05 | 0.0020577 |  | 0.12199 | 2.5442 |  | 8.1148e-08 | 1.6643e-06
|  |  |  | 238 | 18.483 | 3.0819 | 1207.5859 | 0.21061 |  | 0.1044 | 0.0035159 |  | 0.10463 | -0.41347 | 0.25305 | 0.0017467 |  | 9.2922e-05 | 0.001783 |  | 0.11221 | 2.1702 |  | 7.6949e-08 | 1.4649e-06
|  |  |  | 238 | 18.5 | 3.0749 | 1188.1947 | 0.19341 |  | 0.095876 | 0.0034342 |  | 0.096086 | -0.41363 | 0.2323 | 0.0017061 |  | 8.6694e-05 | 0.0017415 |  | 0.10301 | 2.0867 |  | 7.2963e-08 | 1.4535e-06
|  |  |  | 238 | 18.517 | 3.0679 | 1169.1087 | 0.17764 |  | 0.088058 | 0.003154 |  | 0.088251 | -0.41375 | 0.2133 | 0.0015669 |  | 8.0901e-05 | 0.0015994 |  | 0.094582 | 1.8856 |  | 6.9199e-08 | 1.3566e-06
|  |  |  | 238 | 18.533 | 3.0612 | 1151.4214 | 0.16289 |  | 0.080743 | 0.0027242 |  | 0.08092 | -0.41382 | 0.19554 | 0.0013534 |  | 7.5307e-05 | 0.0013814 |  | 0.08671 | 1.6033 |  | 6.5403e-08 | 1.1904e-06
|  |  |  | 238 | 18.55 | 3.0542 | 1132.9191 | 0.14922 |  | 0.073971 | 0.0026529 |  | 0.074133 | -0.41387 | 0.17912 | 0.001318 |  | 7.011e-05 | 0.0013453 |  | 0.079429 | 1.537 |  | 6.1884e-08 | 1.1776e-06
|  |  |  | 238 | 18.567 | 3.0472 | 1114.713 | 0.13674 |  | 0.06778 | 0.0024307 |  | 0.067929 | -0.41387 | 0.16413 | 0.0012075 |  | 6.5291e-05 | 0.0012326 |  | 0.07278 | 1.3856 |  | 5.8572e-08 | 1.0965e-06
|  |  |  | 238 | 18.583 | 3.0405 | 1097.8457 | 0.12516 |  | 0.062043 | 0.0020952 |  | 0.062179 | -0.41384 | 0.15025 | 0.0010409 |  | 6.0687e-05 | 0.0010624 |  | 0.066625 | 1.1757 |  | 5.5278e-08 | 9.6017e-07
|  |  |  | 238 | 18.6 | 3.0335 | 1080.2058 | 0.11435 |  | 0.056681 | 0.0020358 |  | 0.056805 | -0.41377 | 0.13729 | 0.0010114 |  | 5.6357e-05 | 0.0010323 |  | 0.060877 | 1.1246 |  | 5.2172e-08 | 9.477e-07
|  |  |  | 238 | 18.617 | 3.0265 | 1062.8531 | 0.10453 |  | 0.051814 | 0.0018604 |  | 0.051928 | -0.41366 | 0.12553 | 0.00092424 |  | 5.2373e-05 | 0.00094338 |  | 0.055665 | 1.0112 |  | 4.9276e-08 | 8.802e-07
|  |  |  | 238 | 18.633 | 3.0199 | 1046.7808 | 0.095342 |  | 0.047261 | 0.001599 |  | 0.047365 | -0.41352 | 0.11454 | 0.00079434 |  | 4.8521e-05 | 0.0008108 |  | 0.050791 | 0.85549 |  | 4.6353e-08 | 7.6848e-07
|  |  |  | 238 | 18.65 | 3.0128 | 1029.9769 | 0.086967 |  | 0.04311 | 0.0015496 |  | 0.043204 | -0.41333 | 0.10453 | 0.00076984 |  | 4.5002e-05 | 0.00078577 |  | 0.046351 | 0.81618 |  | 4.3692e-08 | 7.5655e-07
|  |  |  | 238 | 18.667 | 3.0058 | 1013.4513 | 0.079312 |  | 0.039315 | 0.0014134 |  | 0.039401 | -0.41309 | 0.095381 | 0.00070215 |  | 4.1734e-05 | 0.00071668 |  | 0.042295 | 0.73247 |  | 4.118e-08 | 7.0128e-07
|  |  |  | 238 | 18.683 | 2.9992 | 998.1491 | 0.072284 |  | 0.035831 | 0.0012128 |  | 0.03591 | -0.41283 | 0.086984 | 0.00060249 |  | 3.8643e-05 | 0.00061497 |  | 0.038571 | 0.61872 |  | 3.8715e-08 | 6.1128e-07
|  |  |  | 238 | 18.7 | 2.9922 | 982.1547 | 0.065829 |  | 0.032632 | 0.001174 |  | 0.032703 | -0.41251 | 0.079278 | 0.00058321 |  | 3.5793e-05 | 0.00059528 |  | 0.035154 | 0.5896 |  | 3.6443e-08 | 6.0105e-07
|  |  |  | 238 | 18.717 | 2.9852 | 966.4296 | 0.059979 |  | 0.029732 | 0.0010694 |  | 0.029797 | -0.41215 | 0.072297 | 0.00053125 |  | 3.3172e-05 | 0.00054224 |  | 0.032058 | 0.52846 |  | 3.4324e-08 | 5.5641e-07
|  |  |  | 238 | 18.733 | 2.9786 | 951.8727 | 0.054619 |  | 0.027075 | 0.00091678 |  | 0.027134 | -0.41176 | 0.065897 | 0.00045544 |  | 3.0698e-05 | 0.00046488 |  | 0.029221 | 0.44602 |  | 3.225e-08 | 4.8456e-07
|  |  |  | 238 | 18.75 | 2.9716 | 936.6615 | 0.049782 |  | 0.024677 | 0.00088741 |  | 0.024731 | -0.41131 | 0.060128 | 0.00044085 |  | 2.8465e-05 | 0.00044998 |  | 0.026662 | 0.42503 |  | 3.039e-08 | 4.7642e-07
|  |  |  | 238 | 18.767 | 2.9646 | 921.7106 | 0.045297 |  | 0.022454 | 0.00080817 |  | 0.022503 | -0.41081 | 0.054777 | 0.00040148 |  | 2.6353e-05 | 0.00040979 |  | 0.02429 | 0.38089 |  | 2.8591e-08 | 4.4092e-07
|  |  |  | 238 | 18.783 | 2.958 | 907.8742 | 0.041242 |  | 0.020444 | 0.00069231 |  | 0.020489 | -0.4103 | 0.049936 | 0.00034393 |  | 2.439e-05 | 0.00035105 |  | 0.022143 | 0.32123 |  | 2.6865e-08 | 3.8366e-07
|  |  |  | 238 | 18.8 | 2.9511 | 893.4199 | 0.037388 |  | 0.018533 | 0.00066835 |  | 0.018574 | -0.4097 | 0.045335 | 0.00033202 |  | 2.2501e-05 | 0.00033889 |  | 0.020103 | 0.30532 |  | 2.5185e-08 | 3.7618e-07
|  |  |  | 238 | 18.817 | 2.9441 | 879.217 | 0.03396 |  | 0.016834 | 0.00060646 |  | 0.016871 | -0.40906 | 0.041243 | 0.00030127 |  | 2.0801e-05 | 0.00030751 |  | 0.018289 | 0.27264 |  | 2.3658e-08 | 3.4686e-07
|  |  |  | 238 | 18.833 | 2.9376 | 866.0765 | 0.030976 |  | 0.015355 | 0.00051949 |  | 0.015389 | -0.40841 | 0.037679 | 0.00025807 |  | 1.9292e-05 | 0.00026342 |  | 0.016708 | 0.22994 |  | 2.2275e-08 | 3.0179e-07
|  |  |  | 238 | 18.85 | 2.9306 | 852.3531 | 0.028127 |  | 0.013943 | 0.00050238 |  | 0.013973 | -0.40767 | 0.034276 | 0.00024957 |  | 1.7832e-05 | 0.00025473 |  | 0.015199 | 0.21894 |  | 2.0921e-08 | 2.964e-07
|  |  |  | 238 | 18.867 | 2.9237 | 838.8723 | 0.025482 |  | 0.012632 | 0.00045568 |  | 0.012659 | -0.40688 | 0.031113 | 0.00022637 |  | 1.6446e-05 | 0.00023105 |  | 0.013797 | 0.19544 |  | 1.9605e-08 | 2.7316e-07
|  |  |  | 238 | 18.883 | 2.9172 | 826.4034 | 0.023192 |  | 0.011496 | 0.00038939 |  | 0.011522 | -0.40608 | 0.028372 | 0.00019344 |  | 1.5224e-05 | 0.00019745 |  | 0.012581 | 0.16445 |  | 1.8422e-08 | 2.3708e-07
|  |  |  | 238 | 18.9 | 2.9103 | 813.3851 | 0.021101 |  | 0.01046 | 0.00037649 |  | 0.010483 | -0.40519 | 0.025871 | 0.00018703 |  | 1.4104e-05 | 0.0001909 |  | 0.011472 | 0.15657 |  | 1.734e-08 | 2.3278e-07
|  |  |  | 238 | 18.917 | 2.9034 | 800.6008 | 0.019196 |  | 0.0095155 | 0.00034252 |  | 0.0095364 | -0.40424 | 0.023591 | 0.00017016 |  | 1.3066e-05 | 0.00017368 |  | 0.010461 | 0.1402 |  | 1.6321e-08 | 2.1517e-07
|  |  |  | 238 | 18.933 | 2.897 | 788.7795 | 0.01743 |  | 0.0086401 | 0.00029301 |  | 0.0086591 | -0.4033 | 0.021471 | 0.00014556 |  | 1.207e-05 | 0.00014857 |  | 0.0095207 | 0.1181 |  | 1.5302e-08 | 1.8691e-07
|  |  |  | 238 | 18.95 | 2.8901 | 776.441 | 0.015836 |  | 0.00785 | 0.00028276 |  | 0.0078672 | -0.40224 | 0.019558 | 0.00014047 |  | 1.117e-05 | 0.00014337 |  | 0.0086727 | 0.11224 |  | 1.4386e-08 | 1.8315e-07
|  |  |  | 238 | 18.967 | 2.8833 | 764.3278 | 0.014319 |  | 0.007098 | 0.00025632 |  | 0.0071135 | -0.40113 | 0.017734 | 0.00012733 |  | 1.0288e-05 | 0.00012996 |  | 0.0078636 | 0.10015 |  | 1.3461e-08 | 1.6865e-07
|  |  |  | 238 | 18.983 | 2.8769 | 753.1305 | 0.013019 |  | 0.0064536 | 0.0002187 |  | 0.0064677 | -0.40004 | 0.016168 | 0.00010864 |  | 9.5193e-06 | 0.0001109 |  | 0.0071693 | 0.084164 |  | 1.264e-08 | 1.4613e-07
|  |  |  | 238 | 19 | 2.8701 | 741.4466 | 0.011759 |  | 0.005829 | 0.00021061 |  | 0.0058418 | -0.39882 | 0.014648 | 0.00010462 |  | 8.7602e-06 | 0.00010679 |  | 0.0064953 | 0.079827 |  | 1.1815e-08 | 1.4286e-07
|  |  |  | 238 | 19.017 | 2.8633 | 729.9798 | 0.01069 |  | 0.0052991 | 0.00019082 |  | 0.0053107 | -0.39754 | 0.013359 | 9.479e-05 |  | 8.115e-06 | 9.6753e-05 |  | 0.0059238 | 0.071204 |  | 1.1117e-08 | 1.3148e-07
|  |  |  | 238 | 19.033 | 2.857 | 719.3832 | 0.009706 |  | 0.0048113 | 0.00016317 |  | 0.0048218 | -0.39628 | 0.012168 | 8.1055e-05 |  | 7.5003e-06 | 8.2735e-05 |  | 0.0053956 | 0.059974 |  | 1.0426e-08 | 1.1414e-07
|  |  |  | 238 | 19.05 | 2.8502 | 708.3295 | 0.008853 |  | 0.0043885 | 0.00015775 |  | 0.0043981 | -0.39488 | 0.011138 | 7.8364e-05 |  | 6.9725e-06 | 7.9988e-05 |  | 0.0049388 | 0.057116 |  | 9.8435e-09 | 1.1203e-07
|  |  |  | 238 | 19.067 | 2.8435 | 697.4846 | 0.007936 |  | 0.0039339 | 0.00014271 |  | 0.0039425 | -0.39343 | 0.010021 | 7.0889e-05 |  | 6.3709e-06 | 7.2354e-05 |  | 0.0044436 | 0.050876 |  | 9.1341e-09 | 1.0291e-07
|  |  |  | 238 | 19.083 | 2.8373 | 687.4659 | 0.007149 |  | 0.0035438 | 0.00012068 |  | 0.0035516 | -0.392 | 0.0090601 | 5.9948e-05 |  | 5.844e-06 | 6.1189e-05 |  | 0.0040175 | 0.042385 |  | 8.5007e-09 | 8.8339e-08
|  |  |  | 238 | 19.1 | 2.8306 | 677.0184 | 0.006467 |  | 0.0032057 | 0.00011574 |  | 0.0032127 | -0.39042 | 0.0082289 | 5.7492e-05 |  | 5.3897e-06 | 5.8682e-05 |  | 0.0036489 | 0.040047 |  | 7.9609e-09 | 8.5991e-08
|  |  |  | 238 | 19.117 | 2.824 | 666.7717 | 0.005925 |  | 0.002937 | 0.00010533 |  | 0.0029435 | -0.38878 | 0.007571 | 5.2324e-05 |  | 5.035e-06 | 5.341e-05 |  | 0.0033572 | 0.035895 |  | 7.5513e-09 | 7.9475e-08
|  |  |  | 238 | 19.133 | 2.8178 | 657.3086 | 0.005283 |  | 0.0026188 | 8.9664e-05 |  | 0.0026245 | -0.38718 | 0.0067786 | 4.454e-05 |  | 4.5729e-06 | 4.546e-05 |  | 0.0030058 | 0.030107 |  | 6.957e-09 | 6.8647e-08
|  |  |  | 238 | 19.15 | 2.8112 | 647.4439 | 0.004667 |  | 0.0023134 | 8.4575e-05 |  | 0.0023185 | -0.38542 | 0.0060156 | 4.2011e-05 |  | 4.12e-06 | 4.2877e-05 |  | 0.0026675 | 0.027983 |  | 6.3635e-09 | 6.5702e-08
|  |  |  | 238 | 19.167 | 2.8047 | 637.7721 | 0.004133 |  | 0.0020487 | 7.48e-05 |  | 0.0020532 | -0.38359 | 0.0053527 | 3.7155e-05 |  | 3.7216e-06 | 3.7922e-05 |  | 0.0023735 | 0.024378 |  | 5.8353e-09 | 5.8993e-08
|  |  |  | 238 | 19.183 | 2.7985 | 628.8431 | 0.003702 |  | 0.0018351 | 6.268e-05 |  | 0.0018391 | -0.38181 | 0.0048169 | 3.1135e-05 |  | 3.3966e-06 | 3.178e-05 |  | 0.002136 | 0.020133 |  | 5.4014e-09 | 5.0167e-08
|  |  |  | 238 | 19.2 | 2.7921 | 619.5383 | 0.003329 |  | 0.0016502 | 5.9763e-05 |  | 0.0016538 | -0.37985 | 0.0043539 | 2.9686e-05 |  | 3.1163e-06 | 3.0301e-05 |  | 0.0019306 | 0.018919 |  | 5.03e-09 | 4.8531e-08
|  |  |  | 238 | 19.217 | 2.7856 | 610.4188 | 0.002857 |  | 0.0014162 | 5.2581e-05 |  | 0.0014193 | -0.37782 | 0.0037566 | 2.6117e-05 |  | 2.729e-06 | 2.6653e-05 |  | 0.0016658 | 0.016399 |  | 4.4706e-09 | 4.332e-08
|  |  |  | 238 | 19.233 | 2.7796 | 602.0027 | 0.002509 |  | 0.0012437 | 4.2928e-05 |  | 0.0012464 | -0.37585 | 0.0033164 | 2.1323e-05 |  | 2.4428e-06 | 2.1763e-05 |  | 0.0014706 | 0.013198 |  | 4.0578e-09 | 3.5888e-08
|  |  |  | 238 | 19.25 | 2.7732 | 593.2358 | 0.002152 |  | 0.0010668 | 3.9618e-05 |  | 0.0010691 | -0.37369 | 0.0028609 | 1.9678e-05 |  | 2.1385e-06 | 2.0082e-05 |  | 0.0012686 | 0.012007 |  | 3.6048e-09 | 3.3589e-08
|  |  |  | 238 | 19.267 | 2.7669 | 584.6467 | 0.001819 |  | 0.00090168 | 3.3753e-05 |  | 0.00090366 | -0.37145 | 0.0024328 | 1.6765e-05 |  | 1.8451e-06 | 1.7108e-05 |  | 0.0010788 | 0.010081 |  | 3.156e-09 | 2.9034e-08
|  |  |  | 238 | 19.283 | 2.761 | 576.7233 | 0.001498 |  | 0.00074256 | 2.6536e-05 |  | 0.00074419 | -0.36929 | 0.0020152 | 1.3179e-05 |  | 1.5494e-06 | 1.3448e-05 |  | 0.0008936 | 0.0078139 |  | 2.6866e-09 | 2.3147e-08
|  |  |  | 238 | 19.3 | 2.7547 | 568.4728 | 0.001322 |  | 0.00065532 | 2.397e-05 |  | 0.00065676 | -0.36692 | 0.0017899 | 1.1906e-05 |  | 1.3962e-06 | 1.2152e-05 |  | 0.00079371 | 0.0069606 |  | 2.4561e-09 | 2.1215e-08
|  |  |  | 238 | 19.317 | 2.7485 | 560.3931 | 0.000981 |  | 0.00048628 | 1.9575e-05 |  | 0.00048735 | -0.36447 | 0.0013371 | 9.7204e-06 |  | 1.0581e-06 | 9.9149e-06 |  | 0.00059293 | 0.0056018 |  | 1.8881e-09 | 1.755e-08
|  |  |  | 238 | 19.333 | 2.7427 | 552.9426 | 0.000597 |  | 0.00029593 | 1.2624e-05 |  | 0.00029658 | -0.3621 | 0.00081906 | 6.2667e-06 |  | 6.5684e-07 | 6.3884e-06 |  | 0.00036319 | 0.0035618 |  | 1.1879e-09 | 1.1459e-08
|  |  |  | 238 | 19.35 | 2.7365 | 545.1879 | 0.000303 |  | 0.0001502 | 7.65e-06 |  | 0.00015053 | -0.35952 | 0.0004187 | 3.7961e-06 |  | 3.4055e-07 | 3.8672e-06 |  | 0.00018566 | 0.0021281 |  | 6.2464e-10 | 7.0279e-09
|  |  |  | 238 | 19.367 | 2.7305 | 537.5972 | 0.000108 |  | 5.3536e-05 | 3.4935e-06 |  | 5.3653e-05 | -0.35685 | 0.00015035 | 1.7325e-06 |  | 1.2402e-07 | 1.7632e-06 |  | 6.6671e-05 | 0.00095769 |  | 2.3069e-10 | 3.2463e-09
|  |  |  | 238 | 19.383 | 2.7248 | 530.6008 | 7.7e-05 |  | 3.8169e-05 | 1.48e-06 |  | 3.8253e-05 | -0.35427 | 0.00010798 | 7.3482e-07 |  | 9.0236e-08 | 7.495e-07 |  | 4.7879e-05 | 0.00040072 |  | 1.7006e-10 | 1.4019e-09
|  |  |  | 238 | 19.4 | 2.7188 | 523.3221 | 0.000251 |  | 0.00012442 | 2.788e-06 |  | 0.00012469 | -0.35146 | 0.00035479 | 1.388e-06 |  | 3.0063e-07 | 1.4225e-06 |  | 0.00015732 | 0.00074681 |  | 5.7446e-10 | 2.7096e-09
|  |  |  | 238 | 19.417 | 2.7128 | 516.2008 | 0.000404 |  | 0.00020026 | 5.5675e-06 |  | 0.0002007 | -0.34857 | 0.00057579 | 2.7686e-06 |  | 4.9462e-07 | 2.8316e-06 |  | 0.00025532 | 0.0014693 |  | 9.5819e-10 | 5.4572e-09
|  |  |  | 238 | 19.433 | 2.7073 | 509.6404 | 0.000324 |  | 0.00016061 | 5.824e-06 |  | 0.00016096 | -0.34578 | 0.0004655 | 2.8921e-06 |  | 4.0503e-07 | 2.951e-06 |  | 0.00020642 | 0.0015146 |  | 7.9473e-10 | 5.75e-09
|  |  |  | 238 | 19.45 | 2.7014 | 502.8187 | 0.000293 |  | 0.00014524 | 5.2445e-06 |  | 0.00014556 | -0.34273 | 0.00042471 | 2.6049e-06 |  | 3.7454e-07 | 2.659e-06 |  | 0.00018833 | 0.0013464 |  | 7.4489e-10 | 5.2514e-09